Электрическое подключение и установка

Полностью ослабьте гайку (1).

Поворачивайте установочную гайку (2) до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое давление включение насоса.

Поворачивайте установочную гайку (1) до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое давление выключение насоса.

МодельРабочее давлениеЗаводская настройкаСила токаНапряжениеРМ/51-5 bar1,4 – 2,8 bar16 A250 VРМ/123-12 bar5 – 7 bar16 A250 V

Технические характеристики

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РМ