## Sheet
Оборудование: GES 25000ЕS-3
Схема:Альтернатор
№ | Код ЛИТ | Полное описание | Название EN | Кол-во
1 | 0101.463500 | Крышка | Cover, Motor Front End | 1
4 | 0101.463550 | Щётки | Brush Subassembly, Carbon | 1
5 | 0101.463600 | Колодка клеммная | Block, Terminal | 1
6 | 0101.443900 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 3
7 | 0101.463650 | Корпус альтернатора | Motor Support | 1
8 | 0101.445250 | Гайка | Hexagon Nut With Flange - Fin Thread | 4
9 | 0101.463700 | Болт | Bolt， Rotor | 1
10 | 0101.463750 | Болт | Bolt， Rotor | 4
11 | 0101.463800 | Крышка | Motor Tail Cover | 1
12 | 0101.463850 | Альтернатор в сборе | Motor Assy. | 1
13 | 0103.140700 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 3
14 | 0101.460450 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 4
15 | 0101.463900 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Fin Thread - Small Series | 2
16 | 0101.447800 | Шайба | Flat Washer - Grade A | 2
17 | 0101.445250 | Гайка | Hexagon Nut With Flange - Fin Thread | 2
Схема:Бак топливный
№ | Код ЛИТ | Полное описание | Название EN | Кол-во
1 | 0101.458300 | Крышка | Cover, Fuel Tank | 1
2 | 0101.444950 | Фильтр | Strainer，Fuel | 1
3 | 0101.451500 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 4
4 | 0101.444800 | Амортизатор | Sleeve, Fuel Tank Rubber | 4
5 | 0101.444750 | Втулка | Bush | 4
6 | 0101.463950 | Шайба | Flat Washer - Grade A | 4
7 | 0101.464000 | Бак | Fuel Tank | 1
8 | 0101.458500 | Указатель | Leveler Assy, Oil | 1
9 | 0101.458400 | Фильтр | Outlet Subassembly, Fuel Tank Oil | 1
10 | 0101.450150 | Хомут | Pipe Clamp | 4
11 | 0101.464050 | Трубка | Tube, Fuel | 1
12 | 0101.458750 | Кран | Cock Assy, Fuel | 1
13 | 0101.464100 | Трубка | Tube, Fuel | 1
14 | 0101.458800 | Седло | Seat， Fuel Cock | 1
Схема:Глушитель
№ | Код ЛИТ | Полное описание | Название EN | Кол-во
1 | 0101.464110 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 2
2 | 0101.464150 | Кронштейн | Bracket,Muffler | 1
3 | 0101.464200 | Дефлектор | Shroud， Muffler | 1
4 | 0101.464250 | Дефлектор | Board， Wind | 1
5 | 0101.464300 | Глушитель | Muffler Assy. | 1
6 | 0101.464350 | Прокладка | Gasket, Exhaust Outlet | 2
7 | 0101.464400 | Пластина | Plate, Muffler Insulator | 1
8 | 0101.464450 | Пластина | Plate, Muffler Insulator | 1
9 | 0101.464500 | Теплоизхоляция | Thermal Baffle | 1
10 | 0101.464550 | Теплоизхоляция | Thermal Baffle | 1
11 | 0101.464600 | Теплоизхоляция | Thermal Baffle | 1
12 | 0101.464650 | Теплоизхоляция | Thermal Baffle | 1
13 | 0101.464700 | Теплоизхоляция | Thermal Baffle | 1
14 | 0101.439800 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 18
15 | 0101.464750 | Болт | Hexagon Socket Head Cap Screw | 4
16 | 0101.464800 | Дефлектор | Shroud | 1
17 | 0101.464850 | Дефлектор | Shroud | 1
18 | 0101.464900 | Дефлектор | Shroud | 1
19 | 0101.464950 | Труба | Pipe, Exhaust | 1
20 | 0101.465000 | Труба | Pipe, Exhaust | 1
21 | 0101.465050 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 2
22 | 0101.465100 | Теплоизхоляция | Thermal Baffle | 1
23 | 0101.465150 | Гайка | Type 1 Hexagon Nut | 4
Схема:Головка цилиндра
№ | Код ЛИТ | Полное описание | Название EN | Кол-во
1 | 0101.465200 | Штифт | 定位销-A型 | 4
2 | 0101.465250 | Прокладка | 气缸头密封垫 | 2
3 | 0101.465300 | Головка цилиндра | 气缸头组合 | 1
4 | 0101.465350 | Свеча | 火花塞 | 2
5 | 0101.465400 | Болт | 气缸头螺栓 | 12
6 | 0101.465450 | Прокладка | 气缸头盖密封垫 | 2
7 | 0101.465500 | Крышка | 气缸头盖 | 1
8 | 0101.451500 | Болт | 六角法兰面螺栓-加大系列-B级 | 12
9 | 0101.465550 | Головка цилиндра | 气缸头组合 | 1
10 | 0101.465600 | Крышка | 气缸头盖 | 1
11 | 0101.465650 | Пробка | 机油塞组合 | 1
12 | 0103.140700 | Болт | 六角法兰面螺栓 | 2
13 | 0101.465700 | Шайба | 平垫圈-A级 | 2
14 | 0101.465750 | Болт | 六角法兰面螺栓 | 1
15 | 0101.465800 | Пластина | 限位板 | 1
Схема:Дефлектор
№ | Код ЛИТ | Полное описание | Название EN | Кол-во
1 | 0101.449750 | Болт | Bolt | 2
4 | 0101.455750 | Хомут | Pipe Clamp | 4
5 | 0101.465850 | Трубка | Pipe, Cooling | 1
6 | 0101.465900 | Радиатор | Radiator Assy. | 1
7 | 0101.465950 | Трубка | Pipe, Cooling | 1
8 | 0101.466000 | Дефлектор | Shroud, Cylinder Body | 1
9 | 0101.450250 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 8
10 | 0101.466010 | Дефлектор | Shroud, Cylinder Body | 1
11 | 0101.466050 | Дефлектор | Wind Block | 1
13 | 0101.466100 | Дефлектор | Wind Block | 1
14 | 0101.466150 | Датчик | Sensor, Temperature | 1
Схема:Карбюратор
№ | Код ЛИТ | Полное описание | Название EN | Кол-во
1 | 0101.466200 | Прокладка | Gasket, Insulator Plate | 3
2 | 0101.466250 | Соединитель | Joint, Intake Tube | 1
3 | 0101.451500 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 2
4 | 0101.456450 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 1
5 | 0101.466300 | Карбюратор в сборе | Carburetor Assy. | 1
6 | 0101.466350 | Прокладка | Air Cleaner Seal Gasket | 1
7 | 0101.466400 | Соединитель | Tube, Air Cleaner Connecting | 1
8 | 0101.466450 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 2
9 | 0101.466500 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 2
10 | 0101.466550 | Проставка | Plate, Carburetor Insulator | 1
11 | 0101.466600 | Трубка | Tube, Breather | 1
12 | 0101.450100 | Хомут | Pipe Clamp | 2
13 | 0101.466650 | Провод | Line, Solenoid Valve Ac | 1
Схема:Картер
№ | Код ЛИТ | Полное описание | Название EN | Кол-во
1 | 0101.466700 | Картер | Crankcase Subassembly. | 1
2 | 0101.439500 | Болт | Bolt, Drain Plug | 2
3 | 0101.466750 | Клапан | Breath Sheet | 1
4 | 0101.466800 | Пластина | Leaf Valve Stop Plate | 1
5 | 0101.466850 | Винт | Cross-Recessed Pan Head Screw | 1
6 | 0101.449400 | Фильтр | Strainer, Breath Groove | 1
7 | 0101.466900 | Прокладка | Gasket, Breath Groove | 1
8 | 0101.466950 | Фильтр | Strainer, Breath Groove | 1
9 | 0101.467000 | Пластина | Plate, Breath Groove Cover | 1
10 | 0101.455500 | Фильтр масляный | Filter Subassembly, Oil | 1
11 | 0101.467050 | Втулка фильтра | Tube， Oil Filter Installation | 1
12 | 0101.467100 | Пластина | Plate， Seat Wind | 1
13 | 0103.140700 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 2
14 | 0101.467150 | Дефлектор | Wind Block | 1
15 | 0101.467160 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 4
16 | 0101.467200 | Кронштейн | Voltage Regulator Fixed Support | 1
17 | 0101.467250 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 2
18 | 0101.467300 | Регулятор напряжения | Regulator, Voltage | 1
19 | 0101.451500 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 2
20 | 0101.439450 | Шайба | Flat Washer | 2
21 | 0101.467350 | Электростартер | Starting Motor Assembly | 1
22 | 0101.467400 | Сальник | Seal, Oil | 1
23 | 0101.467450 | Крышка | Dust-Proof Cover | 1
24 | 0101.467500 | Контроллер | Controller | 1
25 | 0101.467550 | Кронштейн | Support, Control Box | 1
26 | 0101.453250 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 1
27 | 0103.140700 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 4
28 | 0101.450250 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 3
29 | 0101.467600 | Штуцер | Joint, Fuel Tube | 1
30 | 0101.467650 | Шайба | Flat Washer - Grade A | 1
31 | 0101.467700 | Провод | Connection Cables | 1
Схема:Клапана
№ | Код ЛИТ | Полное описание | Название EN | Кол-во
1 | 0101.467750 | Шайба | Flat Washer - Grade A | 1
2 | 0101.467800 | Распредвал | Camshaft Assy. | 1
3 | 0101.467850 | Суппорт | Rocker Arm Support | 4
4 | 0101.467900 | Коромысло | Rocker Subassembly, Valve | 2
5 | 0101.467950 | Коромысло | Rocker Subassembly, Valve | 2
6 | 0101.468000 | Шпилька | Stud Bolt | 4
7 | 0101.468050 | Шток | Lifter Subassembly, Valve | 4
8 | 0101.468100 | Толкатель | Tappet, Valve | 4
9 | 0101.468150 | Сухарь | Clamp, Valve Lock | 8
10 | 0101.454050 | Тарелка | Seat, Valve Spring | 4
11 | 0101.468200 | Пружина | Spring, Valve | 4
12 | 0101.468250 | Гайка | Lock Nut | 4
13 | 0101.454150 | Сальник | Guide, Seal | 2
14 | 0101.468300 | Клапан впускной | Valve, Intake | 2
15 | 0101.468350 | Клапан выпускной | Valve, Exhaust | 2
Схема:Кожух
№ | Код ЛИТ | Полное описание | Название EN | Кол-во
1 | 0101.468400 | Кожух | Shroud Assy. | 1
2 | 0101.468450 | Шпилька | Double Head Support Bolt | 2
6 | 0101.468500 | Крышка | Shield， Shroud | 1
9 | 0101.454550 | Гайка | Nut | 4
10 | 0101.468550 | Болт | Hexagonal Step Bolt | 2
11 | 0101.468600 | Диод | Protector, Oil | 1
12 | 0101.450250 | Болт | Bolt | 3
Схема:Колёса
№ | Код ЛИТ | Полное описание | Название EN | Кол-во
1 | 0101.453250 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 8
2 | 0101.468650 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 8
3 | 0101.468700 | Пластина | Wheel Mounting Seat | 4
4 | 0101.468750 | Колесо с тормозом | Universal Wheel Assembly | 2
5 | 0101.468800 | Колесо | Directional Wheel Assembly | 2
6 | 0101.468850 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 16
7 | 0101.445350 | Гайка | Hexagon Nut With Flange | 16
Схема:Крышка картера
№ | Код ЛИТ | Полное описание | Название EN | Кол-во
1 | 0101.468900 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 12
2 | 0101.468950 | Крышка | Cover Subassembly, Crankcase | 1
3 | 0101.467010 | Прокладка | Gasket, Crankcase | 1
4 | 0101.467060 | Датчик | Sensor, Pressure | 1
5 | 0101.453300 | Шайба | Flat Washer - Grade A | 1
6 | 0101.467110 | Щуп | Dipstick Subassembly, Oil | 1
7 | 0101.467150 | Трубка | Tube, Fueling | 1
8 | 0101.452150 | Уплотнитель | Oil Dipstick Seal Plug | 1
9 | 0101.467210 | Насос масляный | Pump Assy, Oil | 1
10 | 0101.467260 | Крышка | Cover, Oil Pump | 1
11 | 0101.467310 | Винт | Hexagon Socket Head Cap Screw | 3
12 | 0101.467360 | Шестерня | Gear, Oil Pump Driven | 1
13 | 0101.451800 | Шарик стальной | Ball, Steel | 1
14 | 0101.467410 | Пружина | Spring, Pressure Relief Valve | 1
15 | 0101.467460 | Сальник | Seal, Oil | 1
16 | 0101.467510 | Пробка | Joint, Fuel Tube | 1
17 | 0101.467560 | Крышка | Cover, Oil Strainer | 1
18 | 0103.140700 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 2
19 | 0101.449750 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 1
20 | 0101.451250 | Штифт | Position Pin - Type A | 2
21 | 0101.467610 | Фильтр | Strainer, Oil | 1
22 | 0101.467660 | Кольцо стопорное | Split Washer | 1
23 | 0101.467710 | Прокладка кольцо | O-Type Rubber Seal Ring | 1
Схема:Маховик
№ | Код ЛИТ | Полное описание | Название EN | Кол-во
1 | 0101.467760 | Катушка | Coil, Ignition | 1
2 | 0101.467810 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 2
3 | 0101.467860 | Шпилька | Double Head Support Bolt | 2
4 | 0101.467910 | Катушка | Coil, Ignition | 1
5 | 0101.467960 | Маховик | Flywheel Assy. | 1
6 | 0101.468010 | Шайба | Large Washer - Grade C | 1
7 | 0101.468060 | Болт | Bolt， Flywheel | 1
8 | 0101.468110 | Крыльчатка | Impeller | 1
9 | 0101.468160 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 3
11 | 0101.468210 | Катушка зарядки | Coil Subassembly, Charge | 1
12 | 0101.468260 | Болт | Bolt | 2
Схема:Панель управления
№ | Код ЛИТ | Полное описание | Название EN | Кол-во
1 | 0101.468360 | Панель управления | Panel Subassembly, Control | 1
2 | 0101.468410 | Рамка | Plate， Front Panel Decorated | 1
3 | 0101.443900 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 9
4 | 0101.460550 | Затычка | Plug, End | 1
5 | 0101.462150 | Хомут | Band | 3
6 | 0101.460600 | Кнопка аварийная | Emergency Switch | 1
7 | 0101.460650 | Кнопка запуска | Starting Switch | 1
8 | 0101.446500 | Индикатор масла | Oil Alarm Indicator | 1
9 | 0101.446750 | Счётчик моточасов |  | 1
10 | 0101.463100 | Переключатель | Switch, Voltage Switchover | 1
11 | 0101.468460 | Выключатель автомат | Three-Poles Breakers | 1
12 | 0101.461350 | Клемма | Terminal | 2
13 | 0101.446950 | Мост | Bridge, Rectification | 1
14 | 0101.447050 | Клемма | Terminal Subassembly, Grounding | 1
15 | 0101.446650 | Клемма | Terminal, Negative Electrode | 1
16 | 0101.446600 | Клемма | Terminal, Positive Electrode | 1
17 | 0101.468510 | Предохранитель тепловой | Protector, Overcurrent | 1
18 | 0101.446350 | Розетка | Socket Subassembly, Power Supply | 1
19 | 0101.446800 | Предохранитель тепловой | Protector, Overcurrent | 1
20 | 0101.461300 | Клемма | Terminal | 4
21 | 0101.461400 | Предохранитель тепловой | Protector, Overcurrent | 1
22 | 0101.468560 | Выключатель автомат | Breaker, Single-Pole Circuit | 1
23 | 0101.461250 | Розетка | Socket Subassembly, Power Supply | 1
24 | 0101.463150 | Розетка | Socket Subassembly, Power Supply | 1
25 | 0101.461450 | Блок АВР |  | 1
Схема:Поршень
№ | Код ЛИТ | Полное описание | Название EN | Кол-во
1 | 0101.468610 | Кольца, комплект | Ring Assy, Piston | 2
2 | 0101.468660 | Поршень | Piston | 2
3 | 0101.468710 | Шатун | Rod, Connecting | 2
4 | 0101.441300 | Кольцо стопорное | Clip, Piston Pin | 4
5 | 0101.441400 | Палец | Pin, Piston | 2
6 | 0101.468760 | Шайба | Flat Washer - Grade A | 1
7 | 0101.468810 | Коленвал | Crankshaft Assy. | 1
8 | 0101.468860 | Вкладыши комплект 4 шт. | Bearing Bush | 4
Схема:Рама
№ | Код ЛИТ | Полное описание | Название EN | Кол-во
1 | 0101.468910 | Накладка | Engine Frame Decorated Plate | 1
2 | 0101.468960 | Накладка | Engine Frame Decorated Plate | 1
3 | 0101.469000 | Рукоятка | Lifting Handle Assembly | 1
4 | 0101.469050 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 4
5 | 0101.469100 | Рама | Frame Assy, Engine | 1
6 | 0101.469150 | Пластина нижняя | Bottom Plate Subassembly | 1
7 | 0101.439800 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 2
8 | 0101.469200 | Амортизатор | Cushion, Engine Frame | 4
9 | 0101.469250 | Теплоизолятор | Thermal Baffle | 1
10 | 0101.469300 | Аккумулятор | Battery | 1
11 | 0101.459700 | Провод | Wire, Anode | 1
12 | 0101.469350 | Фиксатор | Clamp, Battery | 1
13 | 0101.440750 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 8
14 | 0101.453250 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 24
15 | 0101.445350 | Гайка | Hexagon Nut With Flange | 16
16 | 0101.469400 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Fin Thread - Small Series | 4
17 | 0101.445250 | Гайка | Hexagon Nut With Flange - Fin Thread | 4
18 | 0101.459750 | Провод | Wire, Cathode | 1
19 | 0101.460400 | Защита | Cathode Wire Sheath | 1
20 | 0101.460350 | Защита | Sleeve, Anode Line | 1
Схема:Фильтр воздушный
№ | Код ЛИТ | Полное описание | Название EN | Кол-во
1 | 0103.141700 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 3
2 | 0101.469450 | Кронштейн | Support, Gasoline Pump | 1
3 | 0101.450650 | Насос | Pump Assy, Gasoline | 1
4 | 0101.450150 | Хомут | Pipe Clamp | 5
5 | 0101.469500 | Трубка | Tube, Fuel | 1
6 | 0101.450500 | Сепаратор | Separator, Gas And Oil | 1
7 | 0101.469550 | Трубка | Tube, Fuel | 1
8 | 0101.469600 | Хомут | Pipe Clamp | 2
9 | 0101.469650 | Фильтр | Strainer, Fuel | 1
10 | 0101.469700 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 4
11 | 0101.469750 | Коллектор | Tube, Intake | 1
12 | 0101.469800 | Прокладка | Gasket, Inlet | 2
13 | 0101.469850 | Фильтр | Air Cleaner Element Assembly | 1
14 | 0101.469900 | Корпус | Air Cleaner Case Assembly | 1
15 | 0101.469950 | Болт | Hexagonal Step Bolt | 4
16 | 0101.450750 | Втулка | Sleeve, Gasoline Pump Rubber | 1
17 | 0103.141700 | Болт | Bolt | 2
18 | 0101.453250 | Болт | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 2
19 | 0101.467020 | Кронштейн | Support，Atr Cleaner | 1
20 | 0101.467070 | Кронштейн | Support，Atr Cleaner | 1
21 | 0101.467120 | Трубка | Negative Pressure Pipe | 1
22 | 0101.467160 | Трубка | Negative Pressure Pipe | 1
23 | 0103.150350 | Хомут | Pipe Clamp | 1