| Позиция | Код ЛИТ | Артикул | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0702.071000 | 7079610000 | Прокладка клапанной плиты верхняя | 1 |
| 2 | 0702.071100 | 7199130000 | Пластина клапана ВД | 2 |
| 3 | 0702.071200 | 7199140000 | Пластина клапана НД | 4 |
| 4 | 0702.078000 | 7458910000 | Фиксатор | 1 |
| 5 | 0702.071400 | 7011460000 | Болт 6х16 | 1 |
| 6 | 0702.076900 | 7070140000 | Прокладка | 1 |
| 7 | 0702.071600 | 7079600000 | Прокладка | 1 |
| 8 | 0702.071700 | 7012090000 | Болт 5х15 | 2 |
| 9 | 0702.071500 | 5131020008 | Фланец | 1 |
| 10 | 0702.078600 | 7079710000 | Прокладка клапанной плиты нижняя | 1 |
| 11 | 0702.078700 | 4080220000 | Комплект колец НД | 1 |
| 12 | 0702.078800 | 7220250000 | Поршень НД | 1 |
| 13 | 0702.071800 | 7040140000 | Кольцо стопорное | 4 |
| 14 | 0702.078900 | 7050200000 | Поршневой палец | 1 |
| 15 | 0702.079000 | 4080030000 | Комплект колец ВД | 1 |
| 16 | 0702.079100 | 7220240000 | Поршень ВД | 1 |
| 17 | 0702.072500 | 7011040000 | Болт 6х20 | 4 |
| 18 | 0702.079200 | 7050190000 | Поршневой палец | 1 |
| 19 | 0702.072700 | 7085110000 | Переходник | 1 |
| 19A | 0702.072800 | 7080160000 | Переходник | 1 |
| 20 | 0702.079300 | 7060530000 | Вкладыши | 2 |
| 21 | 0702.079400 | 4190390008 | Шатун | 2 |
| 22 | 0702.079500 | 5060760008 | Цилиндр | 1 |
| 23 | 0702.073200 | 7011160000 | Болт М10х30 | 6 |
| 24 | 0702.073300 | 7079410000 | Прокладка | 1 |
| 25 | 0702.073400 | 5070270008 | Картер | 1 |
| 26 | 0702.073500 | 7153050000 | Крышка | 1 |
| 27 | 0702.073600 | 7091120000 | Пробка | 1 |
| 28 | 0702.073700 | 7011090000 | Болт М8х20 | 6 |
| 29 | 0702.073800 | 5082090008 | Задняя крышка | 1 |
| 30 | 0702.073900 | 7070290000 | Прокладка | 2 |
| 31 | 0702.074000 | 7060160000 | Подшипник 6006 30х55х13 | 1 |
| 32 | 0702.068900 | 7180060000 | Маслоуказатель | 1 |
| 33 | 0702.069000 | 7090090000 | Пробка | 1 |
| 34 | 0702.074100 | 7022040000 | Гайка с блокировкой | 4 |
| 35 | 0702.079500 | 5041260008 | Коленвал | 1 |
| 36 | 0702.074300 | 7051520000 | Шпонка 6х9 | 1 |
| 37 | 0702.074400 | 7060150000 | Подшипник 6206 | 1 |
| 38 | 0702.074500 | 7071130000 | Манжета 30х47х7 | 1 |
| 39 | 0702.074600 | 5082050008 | Крышка передняя | 1 |
| 40 | 0702.079600 | 7201050000 | Шкив ф400-3V | 1 |
| 40A | 0702.078100 | 7201240000 | Шкив Ф430 | 1 |
| 41 | 0702.063700 | 7030270000 | Шайба ф8,5х30х4 | 1 |
| 42 | 0702.064000 | 7031010000 | Зубчатая шайба ф8 | 1 |
| 43 | 0702.079700 | 7011100000 | Болт М8х25 | 1 |
| 44 | 0702.074800 | 7230750000 | Трубка питающая | 1 |
| 45 | 0702.074900 | 7024150000 | Гайка М6 | 1 |
| 46 | 0702.075000 | 7031030000 | Шайба Ф6 | 1 |
| 47 | 0702.075100 | 7210270000 | Корпус фильтра воздушного | 1 |
| 48 | 0702.075200 | 7210280000 | Элемент фильтра | 1 |
| 49 | 0702.075300 | 7210260000 | Фильтр | 1 |
| 50 | 0702.075400 | 7210290000 | Втулка | 1 |
| 51 | 0702.075500 | 7015160000 | Шпилька | 1 |
| 52 | 0702.075600 | 5130070008 | Кронштейн воздушного фильтра | 1 |
| 53 | 0702.075700 | 7010050000 | Болт М8х20 | 6 |
| 54 | 0702.075800 | 7458460000 | Стопорная пластина | 1 |
| 55 | 0702.075900 | 7070260000 | Кольцо стопорное 3068 | 2 |
| 56 | 0702.076000 | 5030590008 | Головка цилиндра | 1 |
| 57 | 0702.076100 | 7010060000 | Болт М8х45 | 6 |
| 58 | 0702.076200 | 7084600000 | Переходник | 1 |
| 59 | 0702.076300 | 7230020000 | Трубка Rilsan | 1 |
| 60 | 0702.076400 | 7192350000 | Клапан предохранительный ¼” 6 бар | 1 |
| 61 | 0702.076500 | 7079250000 | Прокладка | 1 |
| 62 | 0702.076600 | 5130090008 | Радиатор | 1 |
| 63 | 0702.076700 | 7010220000 | Болт М10х25 | 2 |
| 64 | 0702.076800 | 7458420000 | Стопорная пластина | 1 |
| 100 | 0702.077000 | 7459550000 | Клапанная плита в сборе | 1 |
| 101 | 0702.079800 | 4291160000 | Поршень НД в сборе | 1 |
| 102 | 0702.079900 | 4291170000 | Поршень ВД в сборе | 1 |
| 103 | 0702.077300 | 4250100000 | Узел фильтра воздушного в сборе | 1 |
| 104 | 0702.077400 | 4251150000 | Радиатор | 1 |
| 105 | 0702.080000 | 4082600000 | Комплект прокладок | 1 |