## НПФ 800 2019 E0802.003.00
№ | Артикул ЛИТ | Артикул завода | Наименование |  |  | Кол.
1 | 1002.040050 | FSP75027DW-1 | Электрокабель с вилкой, 10м, 3х1мм | Cable and plug | 电缆线及插头 | 1 | Свободно 1002.052500
2 | 1002.040000 | FSP75027DW-2 | Поплавковый выключатель. 10А, 250В. Провод 30см | Float switch | 开关H07RN-F 3G1.0mm2 | 1 | Свободно 1002.052550
3 | 1002.052600 | FSP75027DW-3 | Крышка рукоятки | Handle top cover | 27#手柄软皮 | 1
4 | 1002.052650 | FSP75027DW-4 | Саморез 3.9х24 | Bolt | 螺钉ST3.9*24 | 3
5 | 1002.052700 | FSP75027DW-5 | Рукоятка | Handle | 27#手柄 | 1
6 | 1002.052750 | FSP75027DW-6 | Корпус насоса задняя часть | Pump top cover | 27#后泵壳 | 1
7 | 1002.052800 | FSP75027DW-7 | Крышка двигателя задняя | Motor back cover | 电机后盖 | 1
8 | 1002.052850 | FSP75027DW-8 | Шайба волнистая 26х31.5х2.5 | Corrugated gasket | 波形垫片26*31.5*2.5 | 1
9 | 5001.000201 | FSP75027DW-9 | Подшипник 6201RS | Bearing | 轴承6201Z | 2
10 | 1002.052900 | FSP75027DW-10 | Ротор | Rotor | 转子 | 1
11 | 1002.053000 | FSP75027DW-11 | Болт М4х8 | Bolt | 螺钉M4*8 | 1
12 | 1002.053050 | FSP75027DW-12 | Шайба пружинная 4мм | Spring washer | 弹簧垫圈4 | 1
13 | 1002.053100 | FSP75027DW-13 | Провод заземления | Ground wire | 接地导线200mm | 1
14 | 1002.053150 | FSP75027DW-14 | Шайба рифлёная | Grooved metal gasket | 齿形垫圈4 | 1
15 | 1002.053200 | FSP75027DW-15 | Статор | Stator | 定子 | 1
16 | 1002.043400 | FSP75027DW-16 | Патрубок коленчатый G1-1/2 | Elbow | 弯头G1-1/2 | 1
17 | 1002.043450 | FSP75027DW-17 | Прокладка кольцо 37.5х3.5 | O ring | O形圈37.5*3.5 | 2
18 | 1002.043500 | FSP75027DW-18 | Патрубок напорный | Output connector | 输出接头G1-1/2 | 1
19 | 1002.053250 | FSP75027DW-19 | Защита статора | Supporting ring | 支撑环 | 1
20 | 1002.053300 | FSP75027DW-20 | Защита статора | Aluminum heading | 铝前称 | 1
21 | 1002.053350 | FSP75027DW-21 | Прокладка кольцо 80.5х3.5 | O ring | O型圈80.5*3.5 | 1
22 | 1002.053400 | FSP75027DW-22 | Сальник усиленный | Reinforced seal | 骨架密封 | 1
23 | 1002.053450 | FSP75027DW-23 | Крышка двигателя передняя | Motor front cover | 前盖L | 1
24 | 1002.053500 | FSP75027DW-24 | Кольцо стопорное 12мм | Snap spring | 卡簧φ12 | 1
25 | 1002.053550 | FSP75027DW-25 | Шайба сальника | Mechanical seal gasket | 机械密封垫片 | 1
26 | 1002.053600 | FSP75027DW-26 | Сальник | Mechanical seal | 机械密封MG12 | 1
27 | 1002.053650 | FSP75027DW-27 | Сальник 24х12х4.5 | Reinforced seal | 骨架密封24*12*4.5 | 1
28 | 1002.053700 | FSP75027DW-28 | Прокладка кольцо 26.5х2.65 | O ring | O型圈26.5*2.65 | 1
29 | 1002.053750 | FSP75027DW-29 | Крышка | Heading cover | 前衬盖 | 1
30 | 1002.053800 | FSP75027DW-30 | Болт М5х12 | Stainless bolt | 不锈钢螺丝M5*12 | 4
31 | 1002.053850 | FSP75027DW-31 | Шайба 8мм | Gasket | 垫片8 | 1
32 | 1002.053900 | FSP75027DW-32 | Колесо насоса рабочее | impeller | 叶轮 | 1
33 | 1002.053950 | FSP75027DW-33 | Гайка стопорная М8 | Lock nut | 防松螺母M8 | 1
34 | 1002.054000 | FSP75027DW-34 | Корпус насоса передняя часть | Main body | 27#主泵壳112 | 1
35 | 1002.054050 | FSP75027DW-35 | Шарик стальной D6 | Steel ball | 钢球φ6 | 1
36 | 1002.054100 | FSP75027DW-36 | Саморез 3.9х32 | Tap screw | 自攻螺钉ST3.9*32 | 4
37 | 1002.054150 | FSP75027DW-37 | Прокладка кольцо 125х2.8 | O ring | O形圈125*2.8 | 1
38 | 1002.054200 | FSP75027DW-38 | Основание насоса | Base | 27#污底座 | 1
39 | 1002.054250 | FSP75027DW-39 | Саморез 3.9х45 | Tap screw | 自攻螺钉ST3.9*45 | 3
40 | 1002.054300 | FSP75027DW-40 | Крышка основания насоса | Base plate | 7#小底板 | 1
41 | 1002.054350 | FSP75027DW-41 | Саморез 4.2х13 | Tap screw | 自攻螺钉ST4.2*13 | 3
42 | 1002.054400 | FSP75027DW-42 | Саморез 3.9х30 | Tap screw | 自攻螺钉ST3.9*30 | 3
43 | 1002.054450 | FSP75027DW-43 | Фиксатор электрокабелей | Cable block | 电缆压块 | 1
44 | 1002.054500 | FSP75027DW-44 | Конденсатор. 10мкФ, 450В | Capacitor | 电容 | 1
45 | 1002.054550 | FSP75027DW-45 | Втулка электрокабеля | Cable buckle | 电缆压扣 | 1
46 | 1002.054600 | FSP75027DW-46 | Втулка электрокабеля 6.7мм | Cable buckle | 电缆护套6.7 | 1
47 | 1002.054650 | FSP75027DW-47 | Втулка электрокабеля 8.7мм | Cable covering | 电缆护套8.7 | 1
48 | 1002.053210 | FSP75027DW-48 | Электродвигатель в сборе | Electric motor assy | 电机组件 | 1