{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":20,"sheets":["Титул","ОПЦИИ","Двигатель в сборе 0110.000910","Головка цилиндра","Картер","Крышка картера","Коленвал","Распредвал","Стартер","Карбюратор","Акселератор","Маховик","Фильтр воздушный","Глушитель","Бак топливный","Альтернатор","Рама","Панель управления","Рукоятка","Аккумулятор"],"not_rendered":{"images":19,"external_links":1,"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Титул","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"ОПЦИИ","index":1,"n_rows":17,"n_cols":3,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["АКСЕССУАРЫ К ГЕНЕРАТОРАМ"]
["0105.000100","Колеса в сборе 8\" (2500-3000)",1]
["0105.000200","Колеса в сборе 8\" (5000-8000)",1]
["0105.000300","Колеса в сборе 10\" (5000-8000)",1]
["0105.000600","Колеса в сборе 8\" (3500-5000)",1]
["0105.000400","Аккумулятор 12В 14Ач",1]
["0105.000500","Аккумулятор 12В 18Ач",1]
["0105.000700","Электрокабель соединительный для параллельного подключения генераторов БИГ",1]
["0105.000800","Колеса 8\"и ручки для бензиновых электростанций СГБ6500Р - СГБ9500Е",1]
["0105.000900","Колеса 4\"для (ДЭС5500ЕМК - ДЭС8000ЕМК)",1]
["0105.001300","Колеса 8\" и ручка для бензиновых электростанций БЭС5000РМ - БЭС12500ЕТМК",1]
["0105.001000","Колеса 10\" и ручки для дизельной электростанции ДЭС4000ЕМ",1]
["0105.001100","Колеса 10\"и ручки для дизельных электростанций ДЭС5500ЕМ, ДЭС 8000ЕМ, ДЭС8000ЕТМ",1]
["0105.001200","Колеса и ручки для дизельных электростанций ДЭС12000ЕМ, ДЭС12000ЕТМ",1]
["0105.001400","Система отвода выхлопных газов (22мм/28мм, 650мм, 1,2м)",1]
["0105.001500","Колеса для новых генераторов СГБ ПРОМО  (информация по колесам уточняется)",1]
["0105.001600","Комплект транспортировочный для генератора БИГ 2600Р, БИГ 3300Р",1]

{"sheet":"Двигатель в сборе 0110.000910","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Головка цилиндра","index":3,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[22,0,22,7],[23,1,23,2],[23,3,23,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":22}
["Головка цилиндра"]
["№","Артикул",null,"Описание",{"$nulls":3},"Кол"]
[1,"0101.093200 1601.010000 0101.142000","380140013-0005","Болт фланцевый М6х16","六角头法兰面螺栓","BOLT, FLANGE  M6×16","GB/T 5789_M6_L=16;镀蓝白锌Q16",9]
[2,"0101.250000","120230125-0001","Крышка клапанная","气缸头盖组合","COVER COMP.HEAD","T470_铝合金;",1]
[3,"0101.250010","380950400-0001","Зажим 14мм","管夹","CLIP,TUBE","T470_Φ14_废气管夹;",1]
[4,"0101.250020","380741143-0001","Трубка сапуна Д=11х15мм","通气管","TUBE, BREATHER","T470_Φ11×Φ15_废气管;",1]
[5,"0101.250030","120250062-0001","Прокладка клапанной крышки","气缸头盖密封垫","PACKING , HEAD COVER","T470_N-9016;",1]
[6,"0101.250040","662360001-0001","Уплотнитель","迷宫密封垫","PACKING SEAL,MAZE","T470;",1]
[7,"0101.250050","150310017-0001","Фильтр","滤网","STRAINER","T470_塑料;",1]
[8,"0101.250060","110840030-0001","Крышка","呼吸槽盖板","BREATHING TANK COVER PLATE","T470;",1]
[9,"0101.250070","380140039-0003","Болт фланцевый М6х8","六角头法兰面螺栓","BOLT, FLANGE  M6×8","GB/T 5789_M6_L=8;镀蓝白锌Q16",4]
[10,"0101.250080","380140563-0001","Болт фланцевый М12х80","六角头法兰面螺栓","BOLT, FLANGE  M12×80","T470_M12×1.5_L=80_10.9级_缸头连接螺栓;镀蓝白锌Q16",4]
[11,"0101.250090","120080588-0001","Головка цилиндра","气缸头","HEAD COMP., CYLINDER","T470;",1]
[12,"0400.231300 0101.050300","270960026-0001","Свеча зажигания F7RTC","火花塞  F7RTC","SPARK PLUG","F7RTC_无干扰;",1]
[13,"0101.250100","380180139-0001","Шпилька 8х42","双头螺栓","BOLT,STUD,EX.  8×42","T270_M8_L=42;镀蓝白锌Q16",2]
[14,"0104.027500 0101.216500","380180112-0001","Шпилька 8х110","双头螺栓","BOLT,STUD,EX.  8×110","T56B_M6/8_L=110;镀蓝白锌Q16",2]
[15,"0101.250110","120150208-0001","Прокладка головки цилиндра","气缸头密封垫","GASKET,CYLINDER","T470;",1]
[16,"0101.250120","380600191-0001","Штифт 14х15","定位销12×20","PIN, DOWEL 14×15","T470_d=14_L=15;",2]
[17,"0101.250130","160190081-0001","Щиток","空气导流罩","SHROUD COMP","T470_下导流罩;",1]

{"sheet":"Картер","index":4,"n_rows":46,"n_cols":8,"rows_kept":46,"merged":[[27,0,27,7],[28,1,28,2],[28,3,28,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":27}
["Картер"]
["№","Артикул",null,"Описание",{"$nulls":3},"Кол."]
[1,"0101.250140","110810251-0001","Картер","曲轴箱体","CRANKCASE","T470;",1]
[2,"0104.029400 0101.165600 0101.052200","110260024-0001","Пробка сливная М12х1.5х15","密封螺塞","BOLT, DRAIN PLUG","T110_M12×1.5×15;镀蓝白锌 Q16",1]
[3,"0104.029300 0101.116100","380450516-0001","Шайба 12х20х2","平垫圈","WASHER","T110_T21_内径12_外径20_厚度2_铝及铝合金;",1]
[4,"0101.250150","111040006-0001","Пробка сливная","密封螺塞组合","BOLT, DRAIN PLUG ","T595;镀蓝白锌Q16",1]
[5,"0104.029500 0101.052400 0101.165700 0101.116700","380650337-0001","Манжета 35х52х7","油封","OIL SEAL 35×52×7","T110_d=35_D=52_b=7;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1000ppm,Cd≤100ppm",1]
[6,"0101.250160","283690004-0001","Датчик уровня масла","油位报警器","OIL LEVEL ALARM","T270;",1]
[7,"0101.192100 0101.250170","380600123-0001","штифт 10х12","定位销 10×12","PIN, DOWEL 10×12","T370_d=10_L=12;",2]
[8,"0101.250180","270360100-0001","Электростартер","起动电机部件","STARTER MOTOR","T470;",1]
[9,"0101.250190","380140362-0001","Болт фланцевый М8х85","六角头法兰面螺栓","BOLT, FLANGE  M8×85","T130_M8_L=85_缸头连接螺栓;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1000ppm,Cd≤100ppm_镀蓝白锌Q16",2]
[10,"0101.250200","281890007-0001","Диод","机油保护器","OIL PROTECTION DEVICE","T595;",1]
[11,"0101.093200 1601.010000 0101.142000","380140013-0005","Болт фланцевый М6х16","六角头法兰面螺栓","BOLT, FLANGE  M6×16","GB/T 5789_M6_L=16;镀蓝白锌Q16",1]
[12,"0101.250210","380570001-0001","Шайба 6мм","开口挡圈","SPLIT WASHER","GB/T 896_d=6;氧化Q07",1]
[13,"0101.250220","171630022-0001","Вал регулятора оборотов","调速臂","SHAFT, GOVERNOR ARM","T470;",1]
[14,"0104.011700","381350004-0001","Шплинт","销夹","PIN, LOCK","T040_调速臂用;",1]
[15,"0101.250230","380650641-0001","Манжета 8х14х4","油封","OIL SEAL, φ8×φ14×4","T470_d=8_D=14_b=4_丙烯酸脂CII;",1]
[16,"0101.250240","120550017-0001","Подъемное кольцо","吊耳","LIFTING EYE","T470;",1]
[17,"0101.191600 0101.091300 0101.142200 0103.042900","380140067-0003","Болт фланцевый М6х12","六角头法兰面螺栓","BOLT,FLANGE","GB/T 5789_M6_L=12;镀蓝白锌Q16",1]

{"sheet":"Крышка картера","index":5,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,31,7],[32,0,32,7],[33,1,33,2],[33,3,33,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":32}
["Крышка картера"]
["№","Артикул",null,"Описание",{"$nulls":3},"Кол."]
["А","0101.250331","TW00340009","Насос масляный в сборе (поз. 10-21)",null,"Oil pump assembly",null,"1"]
[1,"0101.250250","380140006-0005","Болт фланцевый М8х45","六角头法兰面螺栓","BOLT, FLANGE M8×45","GB/T 16674.1_M8_L=45;镀蓝白锌Q16",9]
[2,"0104.029500 0101.052400 0101.165700 0101.116700","380650337-0001","Манжета 35х52х7","油封","OIL SEAL 35×52×7","T110_d=35_D=52_b=7;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1000ppm,Cd≤100ppm",1]
[3,"0101.250260","110820123-0001","Крышка картера","曲轴箱盖","CRANKCASE COVER","T470;",1]
[4,"0101.250270","110690074-0001","Щуп уровня масла","机油尺组合","OIL FILLER CAP.ASSY","T470;",1]
[5,"0101.250280","110690080-0001","Пробка залива масла М20х2.5","机油尺组合(塞）","OIL FILLER CAP.ASSY","T470_机油塞_M20×2.5;本色黄5#Q82",1]
[6,"0101.250290","110830061-0001","Прокладка крышки картера","曲轴箱盖密封垫","PACKING, CASE COVER","T470;",1]
[7,"0101.192100 0101.250170","380600123-0001","Штифт 10х12","定位销 ","PIN, DOWEL 10×12","T370_d=10_L=12;",2]
[8,"0101.250300","150350023-0001","Фильтр масляный тонкой очистки","机油精滤器组合","OIL FINE FILTER COMBINATION","T390;",1]
[9,"0101.250310","171750028-0001","Регулятор оборотов","调速齿轮部件","GOVERNOR ASSY.","T470;",1]
[10,"0101.250320","381350016-0001","Кольцо стопорное","销夹","PIN, LOCK","T116_摇臂轴用;",1]
[11,"0101.250330","150070045-0001","Шестерня масляного насоса","油泵从动轮","OIL PUMP DRIVEN GEAR","T470_塑料;",1]
[12,"0101.250340","380070022-0005","Болт М6х12","六角头螺栓","HEXAGON HEADED BOLT  M6×12","GB/T 5783_M6_L=12;镀蓝白锌Q16",3]
[13,"0101.250350","150290028-0001","Фильтр масляный","机油滤网","OIL STRAINER","T470;",1]
[14,"0101.250360","150040035-0001","Крышка масляного насоса","油泵盖","OIL PUMP COVER","T470;",1]
[15,"0101.250370","150120003-0001","Штифт","机油泵驱动销","DRIVE PIN;OIL PUMP","T240;",1]
[16,"0101.250380","150080043-0001","Вал шестерни маслонасоса","油泵传动轴","OIL PUMP DRIVE SPINDLE","T470_带驱动销;",1]
[17,"0101.250390","150050026-0001","Ротор внутренний","内转子","INTERNAL ROTOR","T240;",1]
[18,"0101.250400","150060025-0001","Ротор внешний","外转子","EXTERNAL ROTOR","T240;",1]
[19,"0101.250410","380840925-0001","Прокладка кольцо 41.6х3.5","密封圈","\"O\" RING","T470_D=41.6_d=3.5_丙稀酸脂;",1]
[20,"0101.193100","381150370-0001","Пружина","压簧","SPRING,FRICTION","T240_油泵弹簧;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1000ppm,Cd≤100ppm",1]
[21,"0101.193000","380640016-0001","Шарик 9.5мм","钢球","FRICTION BALL","GB/T 308_Φ9.5;",1]

{"sheet":"Коленвал","index":6,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"merged":[[25,1,25,2],[25,3,25,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":25}
["№","Артикул",null,"Описание",{"$nulls":3},"Кол."]
[1,"0101.250420","130070182-0001","Комплект колец","活塞环组合","RING SET,PISTON","T430;",1]
[2,"0101.250430","130030205-0001","Поршень","活塞","PISTON","T430;",1]
[3,"0104.031800 0101.059200 0101.167800","380560057-0001","Кольцо стопорное пальца","钢丝挡圈","CLIP,PISTON PIN","T110_活塞销挡圈;",2]
[4,"0101.250440","130060064-0001","Палец","活塞销","PIN,PISTON","T430;",1]
[5,"0101.250450","130150120-0001","Шатун","连杆","CONNECTING ROD ASSY","T470_M7加强;",1]
[6,"0101.250460","130290449-0001","Коленвал","曲轴部件","CRANKSHAFT ASSY","T470_A轴;",1]
[7,"0101.250470","130450031-0001","Балансир","平衡轴","WEIGHT,BALANCER","T470;",1]
[8,"0101.250480","380450895-0001","Шайба 20.2х34х1","平垫圈","WASHER ","T430_内径20.2_外径34_厚度1;",1]

{"sheet":"Распредвал","index":7,"n_rows":48,"n_cols":8,"rows_kept":48,"merged":[[32,0,32,7],[33,1,33,2],[33,3,33,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":32}
["Распредвал"]
["№","Артикул",null,"Описание",{"$nulls":3},"Кол."]
["А","0101.250531","TW00460002","Ремкомплект газораспределительного механизма (поз.2-13)",null,"Gas distribution system repair set",null,"1"]
[1,"0101.250490","380140451-0001","Болт фланцевый М8х20","六角头法兰面螺栓","BOLT, FLANGE M8×20","GB/T 5789_M8_L=20_S=12;镀蓝白锌Q16",4]
[2,"0101.250500","140450064-0001","Коромысла в сборе","气门摇臂组合","ROCKER ARM ASSY.","T470;",1]
[3,"0101.250510","380600167-0001","Штифт 4х12","定位销","PIN, DOWEL 4×12","T270_实心销,缸头用_d=4_L=12;",2]
[4,"0101.250520","140670035-0001","Шток","挺杆组合","PUSH ROD","T116_长178_整体实芯;",2]
[5,"0104.032500 0101.168200 0101.060000","140690004-0001","Толкатель клапана","挺柱","LIFTER, VALVE","T110;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1000ppm,Cd≤100ppm",2]
[6,"0101.250530","140020133-0001","Распредвал","凸轮轴组合","CAMSHAFT ASSY.","T470;",1]
[7,"0101.200800 0104.032700 0101.060500 0101.168400","140320002-0001","Вращатель клапана","气门调整帽","ROTATOR, VALVE","T110;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1000ppm,Cd≤100ppm",2]
[8,"0104.032800 0101.060600","140390015-0001","Сухарь","气门锁夹","VALVE LOCKER","T11D;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1000ppm,Cd≤100ppm",4]
[9,"0104.032900 0101.060800","140380021-0001","Тарелка клапана","气门弹簧座","RETAINER, VALVE SPRING","T11D_锁夹状态(通机)_排气门用;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1000ppm,Cd≤100ppm",2]
[10,"0101.250540","140340044-0001","Пружина клапана","气门内弹簧","SPRING, VALVE","T470;",2]
[11,"0101.200900 0104.033100* 0101.119600 0101.168700","140360010-0001","Шайба пружины клапана","气门内弹簧座圈","SEAT, VALVE SPRING","T110;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1000ppm,Cd≤100ppm",2]
[12,"0104.033200 0101.061800 0101.168900","140400012-0001","Маслосъемый колпачёк","挡油罩","SEAL, VALVE STEM","T110;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1000ppm,Cd≤100ppm",1]
[13,"0101.250550","500550075-0001","Комплект клапанов","气门套件","VALVE ASSY.","T470;",1]

{"sheet":"Стартер","index":8,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[32,0,32,7],[33,1,33,2],[33,3,33,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":32}
["Стартер"]
["№","Артикул",null,"Описание",{"$nulls":3},"Кол."]
[1,"0101.250560","380140039-0003","Болт фланцевый М6х8","六角头法兰面螺栓","BOLT, FLANGE M6×8","GB/T 5789_M6_L=8;镀蓝白锌Q16",1]
[2,"0101.250570","380940629-0001","Зажим проводов","线夹","CABLE CLEAT","T022_油管定位_加高;镀蓝白锌Q16",1]
[3,"0101.250580","193490300-0002","Стартер в сборе с кожухом","手起动组件","RECOIL STARTER COMP.","T470_两点钟_1#_铁棘爪_F款_G款;纯黑H01_纯黑H01",1]
[4,"0101.250590","160210103-T470","Кожух вентилятора","风扇罩部件","COVER COMP .,FAN",null,1]
[5,"0101.250600","193500110-T470","Стартер в сборе","手起动部件","STARTER ASSY.",null,1]
[6,"0101.059400","380140531-0001","Болт фланцевый М6х8","六角头法兰面螺栓","BOLT, FLANGE","T021_法兰盘直径φ11_M6_L=8_启动拉盘螺栓;镀蓝白锌Q16",4]
[7,"0101.250610","380140037-0003","Болт фланцевый М6х10","六角头法兰面螺栓","BOLT, FLANGE M6×10","GB/T 5789_M6_L=10;镀蓝白锌Q16",5]

{"sheet":"Карбюратор","index":9,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[33,0,33,7],[34,1,34,2],[34,3,34,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":33}
["Карбюратор"]
["№","Артикул",null,"Описание",{"$nulls":3},"Кол."]
[1,"0101.250620","170430169-0001","Прокладка карбюратора","化油器密封垫","PACKING .,CARBURETOR","T470_隔热块与缸头之间;",1]
[2,"0101.250630","170440088-0001","Проставка карбюратора","化油器隔热垫","SPACER, CARBURETOR","T470;",1]
[3,"0101.250640","170430167-0001","Прокладка карбюратора","化油器密封垫","PACKING .,CARBURETOR","T470_化油器与隔热垫之间的密封垫;",1]
[4,"0101.250650","170021481-0001","Карбюратор в сборе","化油器","CARBURETOR ASSY.","T470;",1]
[5,"0101.250660","170430176-0001","Прокладка фильтра воздушного","化油器密封垫","SPACER COMP.,AIR CLEANER","T470_金属+橡胶_化油器与空滤器之间的密封垫;",1]

{"sheet":"Акселератор","index":10,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,25,7],[26,0,26,7],[27,1,27,2],[27,3,27,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":26}
["Акселератор"]
["№","Артикул",null,"Описание",{"$nulls":3},"Кол."]
[1,"0101.250670","380140037-0003","Болт фланцевый М6х10","六角头法兰面螺栓","BOLT, FLANGE M6×10","GB/T 5789_M6_L=10;镀蓝白锌Q16",4]
[2,"0101.250680","171680115-0001","Акселератор","油门操纵手柄组合","CONTORL ASSY.","T470_无手柄;镀蓝白锌Q16",1]
[3,"0101.250690","171600090-0001","Пружина регулятора A","调速弹簧","SPRING, GOVERNOR A","T470_36.75圈,长130;",1]
[4,"0101.250700","171590027-0001","Шток регулятора","油门拉杆","ROD, GOVERNOR","T470;",1]
[5,"0101.250710","171610025-0001","Пружина регулятора B","节气门复位弹簧","SPRING, GOVERNOR B","T470;",1]
[6,"0101.250720","171620036-0002","Рычаг регулятора","调速支架","ARM, GOVERNOR ","T470;带方头平端紧定螺钉/六角法兰面螺母_不带防滑齿_镀蓝白锌Q16",1]
[7,"0104.039700 0200.033500 0200.062100 0104.019600","380250002-0001","Болт рычага регулятора","方头平端紧定螺钉","BOLT, GOVERNOR ARM ","T040_M6_L=21(13mm);调速支架固定",1]
[8,"0200.033700 0104.019800 0400.191200 0104.020800","380370066-0001","Гайка фланцевая М6","六角法兰面螺母 M6","NUT, FLANGE, M6","GB/T 6177.1_不带防滑齿_M6;镀蓝白锌Q16",1]

{"sheet":"Маховик","index":11,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"merged":[[27,0,27,7],[28,1,28,2],[28,3,28,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":27}
["Маховик"]
["№","Артикул",null,"Описание",{"$nulls":3},"Кол."]
[1,"0101.250735","270920319-0001","Катушка зажигания","点火线圈","COIL ASSY., IGNITION","T470;",1]
[2," 0103.042300","380140086-0002","Болт фланцевый М6х22","六角头法兰面螺栓","BOLT, FLANGE M6×22","GB/T 5789_M6_L=22;镀蓝白锌Q16",2]
[3,"0101.250730","270020268-0001","Маховик с венцом в сборе","磁电机转子部件 ","FLYWHEEL COMP.","T470_50HZ_无内磁钢;",1]
[4,"0101.250740","380450702-0001","Шайба 13х38х4","平垫圈","WASHER ","T390_内径13_外径38_厚度4;氧化Q07",1]
[5,"0101.250750","380140457-0001","Болт фланцевый М12х35","六角头法兰面螺栓","BOLT, FLANGE  M12×35","T390_M12×1.25_L=35_飞轮螺栓;镀蓝白锌Q16",1]
[6,"0101.250760","160180034-0001","Крыльчатка","叶轮","FAN COOLING","T430_增加嵌件;",1]
[7,"0101.250770","193590028-0001","Ступица стартера","起动盘","PULLEY, STARTER","T470;",1]
[8,"0200.063500 1701.014600 0101.077100 1701.014600","380140091-0005","Болт фланцевый М8х25","六角头法兰面螺栓","BOLT, FLANGE M8×25","GB/T 16674.1_M8_L=25;镀蓝白锌Q16",4]
[9,"0400.236000 0101.220900 0104.029700 0101.216600","380940346-0001","Зажим электропроводки","线夹","CABLE CLEAT","T560;",1]

{"sheet":"Фильтр воздушный","index":12,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,33,7],[34,0,34,7],[35,1,35,2],[35,3,35,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":34}
["Воздушный фильтр"]
["№","Артикул",null,"Описание",{"$nulls":3},"Кол."]
[1,"0101.250780","180020736-0001","Фильтр в сборе","空滤器","AIR CLEANER","T470;","1"]
[2,"0101.250790","180100092-0001","Фильтрующий элемент","空滤器滤芯组合","ELEMENT, AIR CLEANER  ASSY.","T470;",1]
[3,"0400.191200 0200.033700 0104.019800 0104.020800","380370048-0001","Гайка фланцевая","六角法兰面螺母","NUT,FLANGE","GB/T 6177.1_M6;镀蓝白锌Q16",2]
[4,"0101.250800","380020121-0001","Болт М5х14","六角头轴肩螺栓","BOLT,HEXAGONAL  M5×14","T520_空滤器座固定螺栓_M5×14(Φ6×5);镀蓝白锌Q16",6]

{"sheet":"Глушитель","index":13,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[25,0,25,7],[26,1,26,2],[26,3,26,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":25}
["Глушитель"]
["№","Артикул",null,"Описание",{"$nulls":3},"Кол."]
["1","0101.250810","180650113-0001","Прокладка выпускного коллектора","排气口密封垫","GASKET, EXAUST,CYLINDER","T470;",1]
[2,"0400.190800","380340005-0007","Гайка М8","六角螺母M8","NUT, M8","GB/T 6170_M8;镀黑锌Q10",4]
[3,"0101.250820","180590282-0001","Труба выпускного коллектора","排气管","PIPE COMP.,EX","T595;",1]
[4,"0101.250830","180660082-0001","Прокладка трубы","消声器密封垫","GASKET, EX., PIPE","T595_索拓石墨冲刺板_中心距56;",1]
[5,"0101.250840","180571869-0001","Глушитель","消声器","MUFFLER ","T595;",1]
[6,"0101.250850","180960155-0001","Крышка глушителя","消声器护罩","COVER,MUFFLER ","T595_前罩;高温黑漆Q15",1]
[7,"0200.020700 0104.010200 0101.013200","380140215-0003","Болт фланцевый М6х14","六角法兰面螺栓M6×14","BOLT, FLANGE, M6×14","GB/T 16674.1_M6_L=14;镀蓝白锌Q16",5]
[8,"0400.240300","380140004-0004","Болт фланцевый М8х20","六角法兰面螺栓M8×20","BOLT, FLANGE, M8×20","GB/T 16674.1_M8_L=20;镀蓝白锌Q16",1]
[9,"0200.063500 1701.014600 0101.077100 1701.014600","380140091-0005","Болт фланцевый М8х25","六角法兰面螺栓M8×25","BOLT, FLANGE, M8×25","GB/T 16674.1_M8_L=25;镀蓝白锌Q16",1]
[10,"0101.250860","180960156-0001","Крышка глушителя","消声器护罩","COVER,MUFFLER ","T595_后罩;高温黑漆Q15",1]
[11,"0101.250870","180980003-0001","Крышка","消声器护罩胶条","COVER RUBBER,MUFFLER ","T595_上;",1]
[12,"0101.250880","180980004-0001","Крышка","消声器护罩胶条","COVER RUBBER,MUFFLER ","T595_下;",1]

{"sheet":"Бак топливный","index":14,"n_rows":46,"n_cols":8,"rows_kept":46,"merged":[[29,0,29,7],[30,1,30,2],[30,3,30,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":29}
["Бак топливный"]
["№","Артикул",null,"Описание",{"$nulls":3},"Кол."]
[1,"0101.312270","170870134-0001","Крышка бака","油箱盖","CAP COMP., FUEL FILLER","T53K;LONCIN字样_喷塑(亚光黑)Q27",1]
[2,"0101.312280 0104.021800 0101.136100 0104.065700","170720014-0001","Фильтр топливного бака","注油口滤网组合","FILTER, FUEL TANK","T525_带油位标尺;",1]
[3,"0101.312290","281870016-0001","Лейбл","油传感器卡子","LABEL,FUEL METER ","T560_GENERAC状态;",1]
[4,"0101.078400 0101.174700 0101.136300","380220009-0004","Винт М5х12","十字槽沉头螺钉M5×12","SCREW, FLAT, M5×12","GB/T 819.1_M5_L=12;镀蓝白锌Q16",2]
[5,"0101.250890","170740022-0001","Указатель уровня  топлива","油标部件","FUEL METER ","T595;",1]
[6,"0101.250900","170501104-0007","Бак топливный","油箱 ","FUEL  TANK  ","T595_金属;喷塑(黑)皮纹Q40",1]
[7,"0101.250910","170980114-0001","Кран топливный","油开关部件","FUEL  VALVE","T595_塑料手柄;",1]
[8,"0400.240300","380140004-0004","Болт фланцевый М8х20","六角法兰面螺栓M8×20","BOLT, FLANGE, M8×20","GB/T 16674.1_M8_L=20;镀蓝白锌Q16",4]
[9,"1601.011400 0104.025300","380450524-0001","Шайба 8.5х23х3","平垫圈 8.5","WASHER,FLAT","T520_T21_内径8.5_外径23_厚度3;镀白锌Q08",4]
[10,"0101.210600 0104.040900 0101.078200 0104.022100","170710014-0001","Втулка","油箱减震垫衬管","COLLAR, TANK CUSHION","T520_8.6×12×12.2;镀蓝白锌Q16",4]
[11,"0101.210700 0101.078300 0101.174600","170700050-0001","Резиновый амортизатор бака","油箱减震胶垫","RUBBER, FUEL CUSHION","T520_工字型_黑色橡胶;油箱位置",4]
[12,"0400.191500 0101.136500 0104.041200","380950188-0001","Зажим","油管卡圈","CLIP, TUBE","T040_油管卡圈;",4]
[13,"0101.250920","380750452-0001","Трубка топливная 4х8х70","油管","TUBE, FUEL","内径4_外径8_长70_通机用;",1]
[14,"0101.202800","170010016-0001","Фильтр топливный тонкой очистки","燃油滤清器","FUEL FILTER","T05K;","1"]
[15,"0101.250930","380750410-0001","Трубка топливная 4х8х80","油管","TUBE, FUEL","内径4_外径8_长80;",1]

{"sheet":"Альтернатор","index":15,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"merged":[[24,0,24,7],[25,1,25,2],[25,3,25,6],[31,0,32,0],[42,0,43,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":24}
["Альтернатор"]
["№","Артикул",null,"Описание",{"$nulls":3},"Кол."]
[1,"0101.052800","380140167-0002","Болт фланцевый М5х12","六角头法兰面螺栓","BOLT, FLANGE  M5×12","GB/T 16674.1_M5_L=12;镀蓝白锌Q16",5]
[2,"0101.250940","660030004-0001","Предохранительный щиток","电机挡块","PLATE,GUARD","T595;镀蓝白锌Q16",1]
[3,"0101.250950","660050007-0001","Корпус альтернатора передний","电机前端盖","REAR HOUSING,FRONT","T595;",1]
[4,"0104.028300 0400.191700 0101.064000 ","380140001-0006","Болт фланцевый М6х12","六角头法兰面螺栓","BOLT, FLANGE  M6×12","GB/T 16674.1_M6_L=12;镀蓝白锌Q16",6]
[5,"0101.250960","660040008-0001","Заглушка","电机风罩","COVER,DUCT","T595;喷塑(黑)Q13",1]
[6,"0101.250970","660080407-0001","Альтернатор в сборе 220 Вольт","电机部件","Components of motor","T595_A型_50HZ_230V_8.5kW_铁芯长度145mm;主",1]
[null,"0101.250971","660080451-0001","Альтернатор в сборе 380 Вольт","电机部件","Components of motor","T596_A型_50HZ_380V_三相9.0kW_带直流,铁芯长度145mm;",1]
[7,"0101.250980","660120006-0001","Щётки","碳刷组合","BRUSH","T595;",1]
[8,"0101.250990","660140006-0001","Проводной терминал","电压接线板","TERMINAL, VOLT CHANGE","T595;",1]
[9,"0101.110400 0200.046500 0104.045300 0101.142400","380450515-0001","Шайба 10х30х4","平垫圈","WASHER,FLAT","T560_T21_内径10_外径30_厚度4;镀白锌Q08",1]
[10,"0101.251000","660010011-0001","Корпус альтернатора задний","电机后支撑","HOUSING, RR","T595;","1"]
[11,"0101.251010","380140566-0001","Болт фланцевый М8х190","六角头法兰面螺栓","BOLT, FLANGE  M8×190","T470_M8_L=190_电机锭子螺栓;镀蓝白锌Q16",4]
[12,"0101.222200","380070180-0001","Болт М10х285","六角头螺栓","BOLT, HEX.  M10×285","T56P_M10_L=285;镀蓝白锌Q16",1]
[13,"0101.251020","660020008-0004","Крышка альтернатора","电机后端盖","COVER,GENERATOR END","T595;喷塑(黑)Q13",1]
[14,"0101.221100 0104.045800 0101.179200 0101.089300 0101.116400","380140053-0002","Болт фланцевый М5х16","六角头法兰面螺栓M5x16","BOLT, FLANGE","GB/T 16674.1_M5_L=16;镀蓝白锌Q16",3]
[15,"0400.191200 0200.033700 0104.019800 0104.020800","380370048-0001","Гайка фланцевая М6","六角法兰面螺母M6","NUT, FLANGE, M6","GB/T 6177.1_M6;镀蓝白锌Q16",2]
[16,"0101.251030","660150133-0001","АВР 220 Вольт","调压器","Voltage regulator","T595_50HZ_220V;",1]
[null,"0101.251031","660150142-0001","АВР 380 Вольт","调压器","Voltage regulator","T596_50HZ_380V_三相;",1]
[17,"Не кодируется","380140207-0003","Болт фланцевый М10Х1.25Х20","六角头法兰面螺栓","Hexagon bolt with flange","GB/T 16674.2_M10×1.25_L=20;镀蓝白锌","1"]

{"sheet":"Рама","index":16,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"merged":[[31,0,31,7],[32,1,32,2],[32,3,32,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":31}
["Рама"]
["№","Артикул",null,"Описание",{"$nulls":3},"Кол."]
[1,"0101.251040","300720499-0001","Рама","机架部件","FRAME ","T595_管径φ32mm_带保险杠;电泳黑漆Q12",1]
[2,"0101.251050","300770034-0001","Амортизатор двигателя (компл. 2 шир. 2 узк.)","机架减震座","RUBBER,SHOCK ABSORBER","T595_主机缓冲座;",1]
[3,"0101.085200","380370007-0004","Гайка фланцевая М8","六角法兰面螺母M8","NUT, FLANGE M8","GB/T 6177.1_M8;镀蓝白锌Q16",4]
[4,"НЕТ","380370077-0001","Гайка фланцевая М10","六角法兰面螺母M10","NUT, FLANGE, M10","T040_M10×1.25_S=14;镀蓝白锌Q16",4]
[5,"0101.251060","303070045-0002","Крышка рамы передняя","机架护板(前)","FRAME  BAFFLE","T595_前;喷塑(灰白)Q30",1]
[6,"0101.251070","303480002-0001","Болт М8х40","机架护板螺栓","BOLT, FRAME  ","T560_M8,头部半径18_L=40;镀黑锌Q10",8]
[7,"0101.251080","380330007-0005","Гайка","盖型螺母M8","NUT, CAP","GB/T 923_M8;镀黑锌Q10",8]
[8,"0101.251090","303070046-0002","Крышка рамы задняя","机架护板(后)","FRAME  BAFFLE","T595_后;带“made in china\",带“loncin\"字样_喷塑(灰白)Q30",1]
[9,"0101.251100","303070047-0002","Крышка рамы левая","机架护板(左)","FRAME  BAFFLE","T595_左;喷塑(灰白)Q30",1]
[10,"0101.251110","380190163-0001","Винт М6х16","内六角螺钉M6×16 ","INNER SIX ANGLE SCREW","T53G_盘头_M6_L=16;氧化Q07",8]
[11,"0101.251120","303070048-0002","Крышка рамы правая","机架护板(右)","FRAME  BAFFLE","T595_右;喷塑(灰白)Q30",1]
[12,"0104.028300 0400.191700    0104.028300","380140102-0004","Болт фланцевый М6х25","六角法兰面螺栓M6X25","BOLT, FLANGE, M6X25","GB/T 16674.1_M6_L=25;镀蓝白锌Q16",1]
[13,"0101.312460","380490022-0002","Шайба стопорная 6мм","锁紧垫圈","WASHING,LOCK","GB/T 861.1_d=6;氧化Q07",1]
[14,"0101.251130","272980009-0001","Провод заземления","通机接地线","GROUND LINE ","T560_长130,端子内径Φ6/Φ10;",1]
[15,"НЕТ","380370048-0001","Гайка фланцевая М6","六角法兰面螺母M6","NUT, FLANGE, M6","GB/T 6177.1_M6;镀蓝白锌Q16",2]
[16,"0200.022600 0104.011600","380450531-0001","Шайба 6х13х1","平垫圈 6","WASHING","T040_T21_内径6_外径13_厚度1;镀蓝白锌Q16",1]
[17,"0101.091500","380440003-0001","Гайка М6","蝶形螺母","NUT","T61F_M6_接地端子用;镀蓝白锌Q16",1]
[18,"0101.251140","300710113-0001","Кронштейн фильтра воздушного","空滤器支架","BRACKET, AIR CLEANER","T595;镀蓝白锌Q16",1]
[19,"0101.251220","271810033-0001","Замок зажигания","启动控制开关","Start control switch","T595;",1]
[20,null,"303080003-0001","Поперечина рамы","机架吊杆","Frame suspension link","T595;喷塑(黑)Q13",1]
[21,"0101.315700","190470060-0001","Крепление поперечины","压板","Platen","T595_机架吊杆下安装压板;喷塑(黑)Q13",2]
[22,null,"380140040-0005","Болт фланцевый М8Х16","六角头法兰面螺栓","Hexagon bolt with flange","GB/T 16674.1_M8_L=16;镀蓝白锌Q16",4]

{"sheet":"Панель управления","index":17,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,29,7],[30,0,30,7],[31,1,31,2],[31,3,31,6],[32,0,33,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[37,5,38,5],[40,0,41,0],[40,5,41,5],[42,0,43,0],[42,5,43,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":30}
["Панель управления"]
["№","Артикул",null,"Описание",{"$nulls":3},"Кол."]
[1,"0101.251150","271852116-0001","Панель управления в сборе 220 Вольт","控制面板部件","Components of control panel","T595_2个_欧式,蓝色,16A,250V,带电门,CE认证_1个_欧式工业,蓝色,32A,250V,三孔,斜装_220V_39A断路保护器,带12V点烟器插座,带机械计时器;俄罗斯L专用(公用贴花150207)",1]
[null,"0101.251151","271852115-0001","Панель управления в сборе 380 Вольт","控制面板部件",null,"T596_1个_欧式,蓝色,16A,250V,带电门,CE认证_1个_欧式,红色,32A,240V/415V,五孔,三相用_380V_17.1A三联断路保护器,带12V点烟器插座,带机械计时器;俄罗斯L专用(公用贴花150206)",1]
[2,"0101.251120","271890043-0001","Розетка 12 Вольт","电源插座组合","Power socket combination","T536_12V点烟器插座;",1]
[3,"0104.096610","281910011-0001","Вольтметр 450 Вольт",null,"Voltmeter 450 V",null,1]
[null,"0104.096601 ","281910009-0001","Вольтметр 91L4 (300 Вольт)","电压表","Voltmeter 300 V","T520_91L4型,300V;",1]
[4,"0101.251160","272890001-0001","Счётчик моточасов 220 Вольт","计时器","Timer","T523_机械式;",1]
[null,"0101.251161","272890014-0001","Счётчик моточасов 380 Вольт","计时器",null,"T53K_电子式,单计时功能,工作电压90V-260V;",1]
[5,"0101.234900","271890001-0001","Розетка 250 Вольт 16 Ампер","电源插座组合","Power socket combination","T560_欧式,蓝色,16A,250V,带电门,CE认证;",1]
[6,"0101.186200","271890014-0001","Розетка 250 Вольт 32 Ампера силовая","电源插座组合","Power socket combination","T560_欧式工业,蓝色,32A,250V,三孔;",1]
[null,"0101.186201","271890055-0001","Розетка 380 Вольт","电源插座组合",null,"T592_欧式,红色,32A,240V/415V,五孔,三相用;",1]
[7,"0101.251190","271290060-0001","Выключатель автомат 220 Вольт","过流保护器","Overcurrent protector","T590_39A_断路保护器_50型;",1]
[null,"0101.251191","271290063-T590","Выключатель автомат 380 Вольт","过流保护器",null,null,1]
[8,"0101.251180","271290149-0001","Предохранитель тепловой 32 Ампера","过流保护器","Overcurrent protector","T595_32A_手动过流保护器;",1]
[9,"0101.312550","271290055-0001","Предохранитель тепловой 16 Ампер","过流保护器","Overcurrent protector","T590_16A_手动过流保护器;",2]
[10,"0101.046800  0101.080000  0101.082800 0104.042200 0104.023000 0101.177000","271920001-0001","Мост диодный KBPC2510","整流桥","Rectification bridge","T566_KBPC2510;",1]
[11,"0101.046600 0101.187400 0104.042000 0104.022900 0101.176900","271290033-0001","Тепловой предохраниель 10 Ампер","过流保护器","Overcurrent protector","T520_10A_手动过流保护器;",1]
[12,"0101.251210","271950026-0001","Кожух панели управления","面板后罩壳","Rear panel cover","T595;",1]
[13,"0101.251230","380690018-0001","Винт 5х14 с шайбой","十字小盘螺钉/平垫组合","Cross small pan head screws / pad COMP.","GB/T 9074.5_M5_L=14_N型;镀黑锌Q10",8]
[14,"0101.251200","380310152-0001","Винт 4х16","十字槽盘头自攻螺钉","Cross recessed pan head tapping screw","T560_ST 4.0_L=16;镀黑锌Q10",2]
[15,"0101.251240","272900025-0001","Зарядное устройство АКБ","充电器","Self control constant current charger","T595_输入14-30VDC,输出12VDC 2.6A;",1]
[16,"Не кодируется","380370048-0001","Гайка фланцевая М6","六角法兰面螺母","Hexagon nut with flange","GB/T 6177.1_M6;镀蓝白锌Q16",3]
[17,"0101.251220","271810033-0001","Замок зажигания","启动控制开关","Start control switch","T595;",1]

{"sheet":"Рукоятка","index":18,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[24,0,24,7],[25,1,25,2],[25,3,25,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":24}
["Рукоятка"]
["№","Артикул",null,"Описание",{"$nulls":3},"Кол."]
[1,"0101.251250","320400019-0004","Рукоятка","手把管组合","HANDLE","T560_GENERAC状态,单手把管;电泳黑漆Q12",1]
[2,"0101.251260","320180229-0001","Накладка рукоятки","手把胶","RUBBER JACKET","T560_GENERAC状态,长200_橡胶;",1]
[3,"0101.312590","320750015-0001","Фиксатор рукоятки","手把管限位块","HANDLE，HOLDER","T560_GENERAC状态;",1]
[4,"0101.251270","381000195-0001","Заглушка","堵头","PLUG","T560_手把管堵头_GENERAC状态;",1]
[5,"0101.251280","380330007-0005","Гайка М8","盖型螺母M8","NUT, CAP","GB/T 923_M8;镀黑锌Q10",3]
[6,"0101.251290","320420021-0004","Кронштейн рукоятки","手把管连接支架","HANDLE，BRACKET","T560_GENERAC状态_单手把用;电泳黑漆Q12",1]
[7,"0101.251300","380140152-0002","Болт фланцевый М8х45","六角头法兰面螺栓M8X45","BOLT, FLANGE","GB/T 5789_M8_L=45;镀黑锌Q10",1]
[8,"0101.251310","303490001-0001","Болт фланцевый М8х46","扶手支架螺栓M8×46","BOLT, HANDLE","T560_M8_L=46;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1000ppm,Cd≤100ppm_镀黑锌Q10",2]
[9,"0101.097400 0101.172600","380140040-0005","Болт фланцевый","六角头法兰面螺栓M8X16","BOLT, FLANGE","GB/T 16674.1_M8_L=16;镀蓝白锌Q16",12]
[10,"0101.251320","300800036-0001","Кронштейн амортизатора","机架减震座支架","BRACKET,SHOCK ABSORBER","T595_高115_带加强筋;喷塑(黑)Q13",2]
[11,"0101.085200","380370007-0004","Гайка фланцевая М8","六角法兰面螺母M8","NUT, FLANGE, M8","GB/T 6177.1_M8;镀蓝白锌Q16",10]
[12,"0101.251330","300770035-0001","Амортизатор","机架减震座","RUBBER,SHOCK ABSORBER","T595_装机架减震座支架;",2]
[13,"0101.312690","380450205-0002","Шайба 8.7х17х28х2.5","平垫圈 17","WASHER,FLAT","Q/LX G 8.7_内径17_外径28_厚度2.5;镀蓝白锌Q16",2]
[14,"0101.251340","381350013-0001","Зажим 3х16х52","销夹","CLIP","T532_β型,Φ3×Φ16×52_机组支撑轮轴;镀蓝白锌Q16",2]
[15,"0101.251350","660690036-0001","Колесо","支撑轮部件","WHEEL","T61F_9.5寸,PU胎面,轮轴安装孔直径16;",2]
[16,"0101.251360","660730052-0001","Вал в сборе","机组支撑轮轴","SHAFT COMP","T595_轴径16,9.5寸_长764;",1]
[17,"0101.092400","660750001-0002","Крепление вала","机组支撑轮轴压板","BOARD,SHAFT COMP","T56B_轮轴直径16;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1000ppm,Cd≤100ppm_喷塑(黑)Q13",1]

{"sheet":"Аккумулятор","index":19,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"merged":[[29,0,29,7],[30,1,30,2],[30,3,30,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":29}
["Аккумулятор"]
["№","Артикул",null,"Описание",{"$nulls":3},"Кол."]
[1,"0101.112800","271060171-0001","Аккумулятор 18 Ач.","蓄电池18AH","BATTERY  18AH","T590_18AH(内置式)_含电解液_免维护;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1000ppm,Cd≤100ppm",1]
[2,"0101.251370","271270035-0001","Провод","正极导线","BATTERY WIRE ","T595_正极线长500,负极长450;",1]
[3,"0101.251380","271170076-0001","Планка крепления аккумулятора","蓄电池压架","DEPRESSER,BATTERY","T590_内置式;",1]
[4,"0400.191200 0200.033700 0104.019800 0104.020800","380370048-0001","Гайка фланцевая М6","六角法兰面螺母M6","NUT, FLANGE, M6","GB/T 6177.1_M6;镀蓝白锌Q16",2]
[5,"0101.251390","271210010-0001","Шпилька крепления акб","蓄电池压架连接杆\n","POLE,BATTERY","T595_长度185;彩锌Q09",2]