## Лист1
№ позиции | КОД ЛИТ | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | Количество
|  |  |  | 500 | 1000 | 1500 | 2000
1 | 0301.000100 | DWG-TD-02JK-ACDR-500VA-QB01 | Панель корпсуа нижняя | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0301.000200 | DWG-TD-ACDR-500VA-D01 | Панель корпуса задняя | 1 | 1 | 1 | 1
3 |  |  | Болт крепления трансформатора
| 0301.007200 |  | Болт крепления трансформатора (М8 69,5мм) | 1
| 0301.007210 |  | Болт крепления трансформатора (М8 84мм) |  | 1 | 1 | 1
4 | нет |  | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1
5 |  |  | Вольтодобавочный трансформатор
| 0301.007300 |  | Вольтодобавочный трансформатор (d внешн.=86, d внутр.=34, h=50) | 1
| 0301.007310 |  | Вольтодобавочный трансформатор (d внешн.=110, d внутр.=46.8, h=53) |  | 1
| 0301.007320 |  | Вольтодобавочный трансформатор (d внешн.=114, d внутр.=42, h=62.8) |  |  | 1
| 0301.007330 |  | Вольтодобавочный трансформатор (d внешн.=121.6, d внутр.=41.8, h=63) |  |  |  | 1
6 |  |  | Изолятор резиновый крепления трансформатора
| 0301.007400 |  | Изолятор резиновый крепления трансформатора (d внешн.=80.6, d внутр.=30.9) | 1
| 0301.007410 |  | Изолятор резиновый крепления трансформатора (d внешн.=100, d внутр.=30.3) |  | 1
| 0301.007420 |  | Изолятор резиновый крепления трансформатора (d внешн.=100, d внутр.=35.8) |  |  | 1 | 1
7 |  |  | Тарелка крепления трансформатора
| 0301.007500 | DWG-TD-02JK-0.5KYP02 | Тарелка крепления трансформатора (d внешн.=70) | 1 | 1
| 0301.007510 замена 0301.001000 | DWG-TD-02JK-2KYP-03 | Тарелка крепления трансформатора (d внешн.=100,6) |  |  | 1 | 1
8 |  |  | Термовыключатель
| 0301.007600 |  | Термовыключатель 5А | 1
| 0301.007610 замена 0301.001201 |  | Термовыключатель 8А |  | 1
| 0301.007620 |  | Термовыключатель 10А |  |  | 1
| 0301.007630 замена 0301.001202 |  | Термовыключатель 12А |  |  |  | 1
9 | 0301.001600 |  | Крепление провода питания
10 | нет |  | нет
11 |  |  | Вентилятор
| 0301.007700 замена 0301.001800 |  | Вентилятор 60х60 12V 0.25A | 1 | 1
| 0301.007710 замена 0301.001800 |  | Вентилятор 60х60 12V 0.23A |  |  | 1 | 1
12 | 0301.001900 |  | Розетка 220V | 2 | 2 | 2 | 2
13 |  |  | Панель корпуса верхняя
| 0301.007900 | DWG-TD-02JK-ACDR-500VA-HB01 | АСН 500РН | 1
| 0301.007910 |  | АСН 1000РН |  | 1
| 0301.007920 |  | АСН 1500РН |  |  | 1
| 0301.007930 | DWG-TD-02JK-2KYP-03 | АСН 2000РН |  |  |  | 1
14 | нет |  | Гайка | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 0301.008000 |  | Контрольная плата показателей тока | 1 | 1 | 1 | 1
16 | нет |  | нет
17 | 0301.008100 | DWG-TD-ACDR-1KVA-02 | Лицевой экран | 1 | 1 | 1 | 1
18 |  |  | Лицевая панель
| 0301.008200 | DWG-TD-ACDR-500VA-G01 | АСН 500РН | 1
| 0301.008210 |  | АСН 1000РН |  | 1
| 0301.008220 |  | АСН 1500РН |  |  | 1
| 0301.008230 | DWG-TD-02JK-GDR-2000VA-01 | АСН 2000РН |  |  |  | 1
19 | 0301.008300 |  | Переключатель задержки (2 позиц. 2ух конт. красный 3А) | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 0301.002700 замена 0300.017221 |  | Выключатель (2ух. конт., 2ух поз., красный 16А) | 1 | 1 | 1 | 1
21 |  |  | Плата реле
| 0301.008500 |  | Плата реле 8А 250VAC 10A 24VDC | 1
| 0301.008510 |  | Плата реле 10А 240VAC 10A 120VAC 10A 24VDC |  | 1 | 1
| 0301.008520 |  | Плата реле 15А 240VAC 15A 24VDC |  |  |  | 1
22 | 0301.003000 |  | Крепление платы реле | 2 | 2 | 2 | 2
23 | 0301.003100 |  | Саморез

## Лист2
0301.000100
0301.000101
0301.000102
0301.000200
0301.000201
0301.000202
0301.000300
0301.000301
0301.000301
0301.000400
0301.000401
0301.000401
0301.000500
0301.000501
0301.000502
0301.000503
0301.000504
0301.000505
0301.000506
0301.000507
0301.000900
0301.000901
0301.000902
0301.001000
0301.001001
0301.001002
0301.001003
0301.001200
0301.001201
0301.001202
0301.001203
0301.001600
0301.001601
0301.001700
0301.001701
0301.001701
0301.001800
0301.001801
0301.001801
0301.001900
0301.002000
0301.002001
0301.002002
0301.002100
0301.002101
0301.002101
0301.002200
0301.002201
0301.002201
0301.002300
0301.002300
0301.002300
0301.002400
0301.002401
0301.002401
0301.002500
0301.002501
0301.002502
0301.002600
0301.002600
0301.002600
0301.002700
0301.002701
0301.002702
0301.002703
0301.002800
0301.002801
0301.002802
0301.002803
0301.003000
0301.003001
0301.003002
0301.003100
0301.003100
0301.003100
0301.0032
0301.003500
0301.003501
0301.003800
0301.003801
0301.004300
0301.004301
0301.004500
0301.004501
0301.005400
0301.005400
0301.005700
0301.005700
0301.006100
0301.006101
0301.0063
0301.006500
0301.006600
крайний с запасом 000301.6999