## Sheet
Оборудование: САВ 800Н/19 (E0801.007.00)
Схема:БАЗОВАЯ
№ | Код ЛИТ | Полное описание | Название EN | Кол-во
1 | 1001.067600 | Болт пробка 1/4 D13 | Head bolt 1/4 | 1
2 | 1001.070650 | Фиксатор прокладки D22 | Checking ring | 1
3 | 1001.070700 | Прокладка болта пробки D20 | gasket | 1
4 | 1001.076650 | Заглушка | dust cover | 2
5 | 1001.070800 | Болт М5х12 | bolt | 8
6 | 1001.070850 | Корпус | Stainless head | 1
7 | 1001.076800 | Кольцо диффузора | Diffusor checking ring | 1
8 | 1001.065600 | Прокладка | o ring | 1
9 | 1001.071000 | Диффузор | diffusor | 1
10 | 1001.065200 | Прокладка | o ring | 1
11 | 1001.074050 | Колесо рабочее | impeller | 1
12 | 1001.065100 | Сальник | mechanical seal | 1
13 | 1001.065150 | Фланец | stainless flange | 1
14 | 1001.065300 | Сальник ротора | thrower | 1
15 | 1001.065250 | Крышка электродвигателя передняя | support foot | 1
16 | 5001.001201 | Подшипник 6202RS, 15х35х11 | bearing | 2
17 | 1001.071350 | Ротор | rotor | 1
18 |  | Статор. См. поз. 61 | stator | 1
19 |  | Корпус электродвигателя. См. поз. 61 | motor casing | 1
20 | 1001.066950 | Шайба волнистая | corrugated gasket | 1
21 | 1001.067000 | Крышка электродвигателя задняя | motor back cover | 1
22 | 1001.066900 | Болт М5х130 | bolt | 4
23 | 1001.067050 | Крыльчатка | fan | 1
24 | 1001.067100 | Кольцо стопорное | snap spring | 1
25 | 1001.067150 | Кожух вентилятора | fan cover | 1
26 | 1001.067200 | Болт М4х8 | bolt | 4
27 |  | Шайба | grooved metal gasket | 1
28 |  | Провод заземления | ground lead wire | 1
29 |  | Шайба пружинная | spring washer | 1
30 | 1001.067200 | Болт М4х8 | bolt | 1
31 | 1001.066400 | Прокладка кольцо корпуса выключателя | O ring | 1
32 | 1001.066350 | Корпус выключателя | downside cover | 1
33 | 1001.067200 | Болт М4х8 | bolt | 4
34 | 1001.066300 | Прокладка | o ring | 1
35 | 1001.066700 | Саморез 3.9х13 | O ring | 2
36 | 1001.078100 | Фиксатор кабеля сетевого | cable buckle | 1
37 | 1001.066550 | Втулка кабеля сетевого, резиновая | cable covering | 1
38 | 1001.066150 | Крышка корпуса выключателя | upside cover | 1
39 | 1001.066500 | Саморез специальный | tap screw | 4
40 | 1001.066700 | Саморез | tap screw | 2
41 | 1001.066000 | Накладка выключателя | switch block | 1
42 | 1001.055150 | Выключатель. 12(6)А, 250В | waterproof switch | 1
43 | 1001.066200 | Конденсатор, 10мкФ, 450В | capacitor | 1
44 | 1001.066250 | Фиксатор конденсатора | capacitor buckle | 1
45 | 1001.067850 | Кабель питания, 1.5м | cable | 1
46 | 1001.067700 | Гидробак в сборе, 19л | pressure tank | 1
47 | 1001.067750 | Болт М8х12 | bolt | 2
48 | 1001.078750 | Шайба пружинная 8 | spring washer | 2
49 | 1001.067800 | Шайба плоская | gasket | 2
50 | 1001.066750 | Кабель соединительный | cable wire | 1
51 | 1001.073050 | Прокладка патрубка 27х17х4 | gasket | 1
52 | 1001.073100 | Фиксатор прокладки D30 | Checking ring | 1
53 | 1001.067350 | Патрубок соединительный | flexiable hose | 1
54 | 1001.067400 | Прокладка плоская | gasket | 1
55 | 1001.078950 | Прокладка прессостата | gasket | 1
56 | 1001.067650 | Реле давления d15,3 | pressure switch | 1
57 | 1001.081850 | Коннектор | 5 way | 1
58 | 1001.067550 | Прокладка болта пробки D20 | o ring | 1
59 | 1001.067600 | Болт пробка 1/4 D13 | Head bolt 1/4 | 1
60 | 1001.067500 | Манометр D42, G1/4(D13), 0-6 bar | pressure meter | 1
61 | 1001.071410 | Статор в сборе с корпусом | stator with motor casing assy | 1
62 | 1001.066050 | Влагозащита выключателя |  | 1
63 | 1001.070650 | Фиксатор прокладки D22 |  | 1
64 | 1001.069900 | Гидробак 19л |  | 1
65 | 1001.013800 | Крышка ниппеля |  | 1
66 | 1001.013500 | Крышка гидробака фланцевая |  | 1
67 | 1001.013900 | Ниппель |  | 1
68 | 1001.029400 | Шайба мембраны |  | 1
69 | 1001.030200 | Мембрана резиновая, 19л |  | 1