{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ТП 3Г"],"not_rendered":{"images":2,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ТП 3Г","index":0,"n_rows":47,"n_cols":7,"rows_kept":47,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,23,6],[45,1,46,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ГАЗОВАЯ ТП 3Г"]
{"$rows_empty":22}
[null,"№","Код ЛИТ","Артикул","Наименование","Описание (англ.)","Комплектация"]
[null,1,"1402.011900","21-010-0100 ","Решетка защитная","Safety Guard",1]
[null,2,"1402.012000","21-050-0155","Винт","Ph Head screw (mount Reflector to Burner Frame)",6]
[null,3,"1402.012100"," 21-010-0250","Пластина керамическая","Ceramic Plaque",2]
[null,4,"1402.012200"," 21-010-0150","Отражатель","Reflector",1]
[null,5,"1402.012300"," 21-010-0200 ","Корпус обогревателя","Burner Frame",1]
[null,6,"1402.012400","21-030-0210","Кронштейн датчика ODS","ODS Assembly Bracket",1]
[null,7,"1402.012500,","21-030-0200","Датчик ODS в сборе","ODS Assembly",1]
[null,8,"1402.012600","21-010-0300","Сопло ","Inlet Connector / Nozzle",1]
[null,"8А","1402.012601",null,"Рефлектор в сборе"]
[null,9,"1402.012700","21-030-0220","Топливопровод","Fuel Line",2]
[null,10,"1402.012800,","21-030-0100","Клапан в сборе","Valve Assembly",1]
[null,11,"1402.012900","21-040-0130","Нижняя пластина кронштейна клапана","Piezo Knob Bottom Plate",1]
[null,12,"1402.013000","21-040-0120","Кронштейн клапана","Piezo Knob Bracket",1]
[null,13,"1402.013100"," 21-040-0110","Верхняя пластина кронштейна клапана","Piezo Knob Top Panel",1]
[null,14,"1402.013200","21-040-0100 ","Переключатель клапана","Piezo Knob",1]
[null,15,"1402.013300","21-020-0100","Стойка опорная передняя","Handle / Front Leg",1]
[null,16,"1402.013400","21-050-0150","Винт","Ph Head screw (mount Burner Frame to Front Leg)",2]
[null,17,"1402.013500"," 21-050-0130","Гайка-барашек","Leg wingnut",4]
[null,18,"1402.013600"," 21-020-0150","Стойка опорная задняя","Rear Adjustable Leg",1]
[null,19,"1402.012301",null,"Горелка в сборе",null,1]
[null,"Н/Н","1402.013700"," 21-055-0100","Редуктор газовый в сборе","Regulator / Hose Assembly (Not shown)",1]
[null,null,"4161.417",null,"Редуктор газовый, без шланга (для композитных баллонов, пропан)"]