## Лист1
№ | Артикул ELITECH | Артикул завода | Наименование | Кол.
1 | 1402.025000 | GH-10.505.001-01-3001 СБ | Корпус | 1 | 2017
2 | 1402.021301 | GH-10.910.001-01-9005 | Решетка задняя | 1 | 2017
3 | 0000.000000 | GH-10.903.003 | Колодка заземления | 1 | 2017
4 | 0000.000000 | GH-10.905.005-02-9005 Муар | Дно | 1 | 2017
5 | 0000.000000 | GH-10.903.006 | Обечайка | 1 | 2017
6 | 0000.000000 | GH-10.905.007 | Основание | 1 | 2017
7 | 0000.000000 | GH-10.903.008-02 | Уголок | 1 | 2021
8 | 0000.000000 | GH-10.905.019-01-9005 Муар | Стенка | 1 | 2017
9 | 0000.000000 | GH-10.903.010-01 | Решетка передняя (лазерная обработка) | 1 | 2017
10 | 1402.020510 |  | Клапан ST-406А | 1 | 2017
11 | 1402.027350 | ST-20B-21-40-01 | Клапан электромагнитный с регулировкой | 1 | 2021
12 | 1402.022101 | ST-FT-01-1А | Фитинг | 1 | 2017
13 | 1402.021700 | ST-RRDT-F/01 | Термопара | 1 | 2017
14 | 1402.021800 | KSD301-9.0/16D16S15-S | Термостат биметаллический | 1 | 2017
15 | 1402.022001 |  | Фиксатор кабеля SB5R-1 | 1 | 2017
16 | 0000.000000 |  | Амортизатор-2108-5112092-0,1 | 4 | 2017
17 | 0000.000000 |  | Втулка провода 400-374058 | 2 | 2017
18 | 1403.170800 | Рукоятка СП120.01 | Рукоятка СП120.01 | 1 | 2021
19 | 0000.000000 |  | Стяжка кабельная 3х80 | 3 | 2017
20 | 1402.021200 |  | Редуктор H340 IGT | 1 | 2017
21 | 1402.021202 | IZTT.05.01.001 | PVC шланг газовый 3/8"LH-3/8"LH | 1 | 2017
22 | 1402.021500 |  | Саморез 3,9х9,5 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оксид DIN 7981 | 8 | 2017
23 | 0000.000000 |  | Гайка вытяжная цилиндрическая, стандартный бортик оц., насечка, М4, (0,5х3,0) | 2 | 2017
24 | 0000.000000 |  | Саморез 3,9х9,5 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оц DIN 7981 | 3 | 2021
25 | 0000.000000 |  | Заклепка вытяжная (тяговая) 4,0х8 стальная с плоским стандартным буртиком ST/ST | 6 | 2017
26 | 0000.000000 |  | Заклёпка вытяжная (тяговая) 3,2х6 комбинированная с плоским стандартным буртиком AL/ST | 7 | 2017
27 | 0000.000000 |  | Саморез 3,9х6,5 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оц DIN 7981 | 2 | 2017
28 | 1402.020100 |  | Винт М4х10 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985 | 3 | 2017
29 | 1402.020200 |  | Винт М4х14 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985 | 2 | 2017
30 | 1402.026000 | GH-20.905.011-9005 Муар | Регулятор угла | 1 | 2017
31 | 0000.000000 |  | Гайка вытяжная цилиндрическая, стандартный бортик оц., насечка, М6, (0,5х3,0) | 1 | 2017
32 | 1402.025090 | Ф21М6-15ЧН | Фиксатор | 1 | 2017
33 | 1402.022102 | GH-20.905.012-9005 Муар | Фиксатор фитинга | 1 | 2017
34 | 1402.025040 | DS-858 | Кнопка без фиксации | 1 | 2017
35 | 1402.025050 | KCD8-11-CB1A-BB-01 | Выключатель двухпозиционный | 1 | 2017
36 | 1402.021101 | DST2010-5022 | Блок электроподжига | 1 | 2017
37 | 0000.000000 | GH-20.505.002-9005-L | Коробка с направляющей | 1 | 2017
38 | 1402.027300 |  | Клемная колодка КР-10А (12 клемм) | 1 | 2021 | 10ГБ
39 | 1402.025060 | IZTT.00.02.001 | Ручка регулирующая на газовые пушки | 1 | 2017
40 | 1402.026600 | IZTT.12.02.001-04 | Шнур ПВС-ВП 2х0,5+1х0,5 (RAL 9005 черный, евровилка 1,4 м) | 1 | 2017
41 | 1402.021102 | IZTT.00.01.001 | Электрод | 1 | 2017
42 | 1402.027150 | GH-10.813.017 | Комплект проводов | 1 | 2021 | 10ГБ
43 | 1402.027400 | IZTT.05.00.012.R СБ | Трубка медная ф4/210 | 1 | 2021 | 30ГБ
44 | 1402.026070 | IZTT.05.02.005 [20-085] | Форсунка | 1 | 2017
45 | 1402.026100 |  | Гайка низкая М10х1,5 оц ГОСТ 5916-70 (DIN 439) | 1 | 2017
46 | 1402.027050 | GH-10.512.003-08 | Горелка | 1 | 2021 | 10ГБ
47 | 1402.027450 | GH-20.902.005-06 | Краб | 1 | 2021 | СВОЙ
48 | ? | ? | Электродвигатель YJF5-00 5/30 Вт | 1 | 2017 | Под вопросом, нет заводского артикула
49 | 1402.027000 |  | Кольцо уплотнительное ГОСТ 9833- 73 008-012-25-2-2 | 1 | 2021 | ВСЕ
50 | 1402.027500 |  | Крыльчатка аллюминиевая нагнетающая АО 172-28 | 1 | 2021 | СВОЯ
51 | 0000.000000 | GH-10.952.001 | Коробка | 1 | 2021
52 | 0000.000000 | GH-10.952.003 | Вкладыш | 1 | 2021
53 | 0000.000000 | IZTT.04.00.008 | Пакет 0,018 670х2 L=800 п/э | 1 | 2021
54 | 0000.000000 | IZTT.04.00.003 | Пакет 0,05 300х235 | 2 | 2021
55 | 0000.000000 | IZTT.04.00.001 | Пакет 0,04х190х75 | 1 | 2021