## ТП 25Д Е0703.004 2023
№ | Код ЛИТ | Название RU | Полное описание | артикул | Кол-во
1 | 1403.189450 | Передняя стенка топки в сборе | Передняя стенка топки в сборе | DH-17.600.000 | 1
2 | 1403.189500 | Корпус нижний с заземлением в сборе | Корпус нижний с заземлением в сборе | DH-25.001.002 | 1
3 | 1403.189550 | Стенка задняя | Стенка задняя | DH-17.200.002-01 | 1
4 | 1403.189600 | Половина корпуса верхняя | Половина корпуса верхняя | DH-25.000.001 | 1
5 | 1403.189650 | Обечайка топки | Обечайка топки | DH-20.200.004-02 | 1
6 | 1403.189700 | Топка | Топка | DH-20.200.006-02 | 1
7 | 1403.168700 | Кронштейн трансформатора | Кронштейн трансформатора | DH-20.900.402-01 | 1
8 | 1403.178400 | Кронштейн датчика пламени | Кронштейн термостата | DH-30.100.015-01 | 1
9 | 1403.189750 | Уголок термостата | Уголок термостата | DH-30.100.018-02 | 1
10 | 1403.189800 | Завихритель листовой | Завихритель листовой | DH-30.900.020-05 | 1
11 | 1403.189850 | Швеллер адаптера | Швеллер адаптера | DH-30.900.021-02 | 1
12 | 1403.178700 | Прокладка адаптера | Прокладка адаптера | DH-30.900.022-01 | 1
13 | 1403.189900 | Лопасть завихрителя листового | Лопасть завихрителя листового | DH-30.900.023-01 | 4
14 | 1403.189950 | Пластина двигателя | Пластина двигателя | DH-40.300.003-01 | 1
15 | 1403.179800 | Ручка для переноса | Ручка для переноса | DH-17.850.001 | 1
16 | 1403.190000 | Гайка вытяжная шестигранная, уменьшенный бортик оц., М4, (0,5х3,0) | Гайка вытяжная шестигранная, уменьшенный бортик оц., М4, (0,5х3,0) | * | 9
17 | 1402.022400 | Шайба М4 оц (увеличенная) ГОСТ 6958-70: ТП10ГБ.ТП15ГБ.ТП20ГБ.ТП30ГБ.ТП50ГБ.ТП70ГБ. | Шайба увеличенная 4 оц ГОСТ 6958-70 (DIN 9021) | * | 3
18 | 1402.020200 | Винт 4х14 оц (крест) DIN 7985 | Винт М4х14 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985 | * | 3
19 | 1403.190050 | Компрессор в сборе с мотором YD-8040 | Компрессор в сборе с мотором YD-8040 | * | 1
20 | 1403.190100 | Форсунка в сборе | Форсунка в сборе | * | 1
21 | 1403.190150 | Датчик пламени в сборе | Датчик пламени в сборе | * | 1
22 | 1403.190200 | Решетка | Решетка | * | 1
23 | 1403.190250 | Топливозаборник литой (Полиамид ПА6-СН-25%-9005) | Топливозаборник литой (Полиамид ПА6-СН-25%-9005) | * | 1
24 | 1403.190300 | Бак топливный | Бак топливный | * | 1
25 | 1403.190350 | Крышка платы | Крышка платы | * | 1
26 | 1403.190400 | Крышка бака красная | Крышка бака красная | * | 1
27 | 1403.190450 | Адаптер форсунки металлический | Адаптер форсунки металлический | * | 1
28 | 1403.190500 | Пакет 0,05 170х250 | Пакет 0,05 170х250 | * | 1
29 | 1402.033250 | Пакет 0,04 1100х2 L=1200 п/э | Пакет 0,04 1100х2 L=1200 | * | 1
30 | 1403.190550 | Шнур КГтп-ХЛ 2х1,0+1х1,0 (RAL 9005 черный, евровилка 1,4м) | Шнур КГтп-ХЛ 2х1,0+1х1,0 (RAL 9005 черный, евровилка 1,4м) | * | 1
31 | 1403.190600 | Втулка ТЭНа серая | Втулка ТЭНа серая | * | 4
32 | 1403.190650 | Втулка крепления корпуса вентилятора | Втулка крепления корпуса вентилятора | * | 4
33 | 1403.190700 | Пластиковая шайба с внешним диаметром 10 мм и внутренним 6 мм. Высота 9 мм. Артикул 112210502N | Пластиковая шайба с внешним диаметром 10 мм и внутренним 6 мм. Высота 9 мм. Артикул 112210502N | * | 4
34 | 1403.000600 | Выключатель, ТП 14Д , ТП21Д ТП37Д ТП52Д ТП63Д | Выключатель клавишный KCD1-101/26 | * | 1
35 | 1403.190750 | Высоковольтный трансформатор YONG SHEN YAO220-2B | Высоковольтный трансформатор YONG SHEN YAO220-2B | * | 1
36 | 1403.190800 | Плата дизельного ТВ | Плата дизельного ТВ | * | 1
37 | 1403.190850 | Ручка WP с риской 135-9003 | Ручка WP с риской 135-9003 | * | 1
38 | 1403.169300 | Термостат KSD301, 250В, 16А, 90С. ТП.17.25.40Д. СМ. 1402.021800 | Термостат биметаллический KSD301-9.0/16D16S15-S | * | 1
39 | 1403.190900 | Крепеж-клипса для трубы d32мм черная | Крепеж-клипса для трубы d32мм черная | * | 1
40 | 1403.190950 | Крыльчатка | Крыльчатка | * | 1
41 | 1402.022000 | Фиксатор кабеля SB7R-1: ТП10ГБ.ТП15ГБ.ТП20ГБ.ТП30ГБ.ТП50ГБ.ТП70ГБ. | Фиксатор кабеля SB5R-1 | * | 1
42 | 1403.168400 | Фильтр топливный. BIG FILTER GB-608. ТП 17.25.40Д | Фильтр топливный дизельный "BIG" штуцер 8 мм | * | 1
43 | 1403.191000 | Электрод высоковольтный YONG SHEN 550 мм | Электрод высоковольтный YONG SHEN 550 мм | * | 1
44 | 1403.191050 | Трубка 1-5С 6,3х2 ГОСТ 5496-78 | Трубка 1-5С 6,3х2 ГОСТ 5496-78 | * | 1
45 | 1403.191100 | Комплект проводов | Комплект проводов | * | 1
46 | 1403.191150 | Винт М8х10 DIN 914 | Винт М8х10 DIN 914 | * | 1
47 | 1403.191200 |  |  | Кольцо 007-010-19-2-2 ГОСТ 9833-73 | 1
48 | 1403.191250 | Стяжка кабельная 3х80 (черная) | Стяжка кабельная 3х80 (черная) | * | 2
49 | 1403.191300 | Винт М4х8 цил.голов. с п/сф, крест шлиц Ph, нерж. DIN 7985 | Винт М4х8 цил.голов. с п/сф, крест шлиц Ph, нерж. DIN 7985 | * | 2
50 | 1403.180200 | Винт М4х10 потай, крест. шлиц Ph, оц. ГОСТ 17475 (DIN 965) | Винт М4х10 потай, крест. шлиц Ph, оц. ГОСТ 17475 (DIN 965) | * | 3
51 | 1403.180300 | Винт М4х20 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985 | Винт М4х20 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985 | * | 1
52 | 1403.173600 | Винт М4х45 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985 | Винт М4х45 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985 | * | 2
53 | 1403.180000 | Винт М5х10 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985 | Винт М5х10 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985 | * | 3
54 | 1403.173200 | Винт М6х10 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985 | Винт М6х10 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985 | * | 14
55 | 1403.180400 | Гайка М4 оц ГОСТ 5927-70 (DIN934) | Гайка М4 оц ГОСТ 5927-70 (DIN934) | * | 2
56 | 1403.191350 | Гайка вытяжная шестигранная, уменьшенный бортик оц., М6, (0,5х3,0) | Гайка вытяжная шестигранная, уменьшенный бортик оц., М6, (0,5х3,0) | * | 10
57 | 1402.032250 | Заклёпка вытяжная (тяговая) 3,0х6 нержавеющая с плоским стандартным буртиком A2/A2 | Заклёпка вытяжная (тяговая) 3,0х6 нержавеющая с плоским стандартным буртиком A2/A2 | * | 23
58 | 1403.174200 | Саморез 3,9х11 усеч.конус, крест шлиц Ph, острый, оц | Саморез 3,9х11 усеч.конус, крест шлиц Ph, острый, оц | * | 17
59 | 1403.191400 | Шайба увеличенная 5 оц ГОСТ 6958-70 (DIN 9021) | Шайба увеличенная 5 оц ГОСТ 6958-70 (DIN 9021) | * | 7
60 | 1403.179500 | Хомут пружинный MGF 13 | Хомут пружинный MGF 13 | * | 6
61 | 1403.191450 | Саморез 3,5х9,5 усеч.конус, крест шлиц Ph, острый, оц | Саморез 3,5х9,5 усеч.конус, крест шлиц Ph, острый, оц | * | 9
62 | 1403.191500 | Винт М5х20 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985 | Винт М5х20 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985 | * | 4
63 | 1403.191550 | Гайка М5 оц ГОСТ 5927-70 (DIN934) | Гайка М5 оц ГОСТ 5927-70 (DIN934) | * | 4
64 | 1403.174300 | Винт М6х20 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985 | Винт М6х20 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985 | * | 4