{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["страница1"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"страница1","index":0,"n_rows":88,"n_cols":7,"rows_kept":88,"merged":[[1,1,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Электрическая тепловая пушка ТВ 30ЕТ"]
{"$rows_empty":34}
[null,"№","Код Elitech","Артикул","Наименование","Комплектация","Примечание"]
[null,1,"1401.096850","SH-15.902.101-04-3001 гл.","Корпус",1]
[null,2,"1401.096900","SH-15.902.104-07","Кронштейн",1]
[null,3,"1401.096950","SH-15.902.103-01-3001 гл.","Крышка",1]
[null,4,"1401.097000","SH-15.902.116 ","Обечайка вентилятора ",1]
[null,5,"1401.097050","SH-15.901.011-9005 (муар) ","Опора левая ",1]
[null,6,"1401.097100","SH-15.901.010-9005 муар","Опора правая",1]
[null,7,"1401.097150"," BHCS-24.900.007","DIN Рейка",1]
[null,8,"1401.097200","SH-15.902.105-9005 (муар.)","Решетка ",1]
[null,9,"1401.097250","SH-36.902.102-01-3001 гл. ","Стенка",1]
[null,10,"1401.097300"," SH-15.902.107 ","Экран ",1]
[null,11,"1401.097350"," SH-30.802.117 ","Комплект проводов ",1]
[null,12,"1401.068900",null,"Ввод кабельный PG-29",1]
[null,13,"1401.097400",null,"Вентилятор осевой YWF2E-300-В-92/42-G с решеткой",1,"замена 1401.093000"]
[null,null,"1401.093000",null," Вентилятор осевой YWF2E-300В-92/42 (без решетки) "]
[null,14,"1401.097450",null,"Клемная колодка фибергласс 76А 16мм ДКС (8 клемм) ",1]
[null,15,"1401.076700",null,"Кнопка сброса для термостатов в комплекте с толкателем",1]
[null,16,"не кодируется","SH-15.952.111","Коробка ",1]
[null,17,"не кодируется","SH-15.740.005-01 ","Наклейка фазы ",2]
[null,18,"1401.090850","SH-3.901.011 ","Опора",1]
[null,19,"1401.090900","SH-3.901.012 ","Сквозная опора",1]
[null,20,"не кодируется"," IZTT.04.00.010","Пакет 0,05 1100х2 L=1200 п/э ",1]
[null,21,"1401.090950",null,"Переключатель Rotary Switch XK1-233,2-1",1]
[null,22,"1401.097500",null,"Пускатель LC1-D2510-220VAC",2]
[null,23,"1401.070500",null,"Ручка резиновая",1]
[null,24,"1401.091050",null,"Ручка PP-40И ",2]
[null,25,"не кодируется",null,"Стяжка кабельная 3х80 ",1]
[null,26,"1401.097550",null,"ТЭН Kaneta 230V ST0720-002 (5000W)",6]
[null,27,"1401.091850",null,"Термостат биметаллический KSD301-250v-16A-K50",1]
[null,28,"1401.092050",null,"Термостат биметаллический КSD 301-R-250V-16A-90",1]
[null,29,"1401.062000",null,"Термостат капиллярный WY 40-653-21 1",1]
[null,30,"1401.097600","IZTT.06.04.001-9005 ","Фиксатор 6N-4 (15.9х14.1) ",1]
[null,31,"1401.097650",null,"Клемная колодка РА9Н (4 клемм)",1]
[null,32,"не кодируется",null,"Винт 4х22 полукруг. с прессшайбой / DIN 967 ",4]
[null,33,"не кодируется",null,"Винт М4х8 потай, крест. шлиц Ph, оц. ГОСТ 17475 (DIN 965)",2]
[null,34,"не кодируется",null,"Винт М4х14 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц. DIN 7985",1]
[null,35,"не кодируется",null,"Винт М4х25 потай, крест. шлиц Ph, ГОСТ 17475 (DIN 965) оксид",6]
[null,36,"не кодируется",null,"Винт М5х10 цил. голов. с п/сф, крест шлиц Ph, оц.DIN 7985",12]
[null,37,"не кодируется",null,"37 Гайка М4 оц ГОСТ 5927-70 (DIN934) ",2]
[null,38,"не кодируется",null,"Гайка вытяжная цилиндрическая, стандартный бортик оц., насечка, М4, (0,5х3,0)",10]
[null,39,"не кодируется",null,"Заклёпка вытяжная (тяговая) 3,2х6 комбинированная с плоским стандартным буртиком AL/ST",8]
[null,40,"не кодируется",null,"Саморез 2,9х16 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оц DIN 7981",1]
[null,41,"не кодируется",null,"Саморез 2,9х25 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оц DIN 7981 ",2]
[null,42,"не кодируется",null,"Саморез 3,9х9,5 п/сф, крест шлиц Ph, острый, оксид DIN 7981",9]
[null,43,"не кодируется",null,"Саморез 3,9х11 усеч.конус, крест шлиц Ph, острый, оц",6]
[null,44,"не кодируется",null,"Саморез 3*20 потай. универсальн.",2]
[null,45,"не кодируется",null,"Шайба гровер 4 оц ГОСТ 6402-70 (DIN 127) ",1]
[null,46,"не кодируется",null,"Шайба гровер 5 оц ГОСТ 6402-70 (DIN 127)",12]
[null,47,"не кодируется",null,"Шайба увеличенная 4 оц ГОСТ 6958-70 (DIN 9021) ",2]
[null,48,"не кодируется",null,"Шайба увеличенная 5 оц ГОСТ 6958-70 (DIN 9021) ",4]
[null,49,"1401.097700",null,"Конденсатор 6 микрофарат",1]
[null,50,"1401.097415",null,"Решетка задняя",1]