## ТП 15ЕКТ
ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТП 15ЕКТ
№ | Код ЛИТ | Артикул | Наименование: ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТП15ЕКТ | Спецификация | Комплектация | Совместимость
1 | 1401.081000, | 00000111649 | Кожух Корпус |  | 1 | ТП15ЕКТ.
2 | 1401.081100, | 00000006702 | Экран |  | 1 | ТП15ЕКТ.
3 | 1401.068200, | 00000006703 | ТеплоЭлектронагреватель ТЭН круг ТВ-15/22ст-05.00СБ 220В/2,5кВт D=28см+верт. |  | 3 | ТП15ЕКТ.ТП30ЕКТ.
4 | 1401.081200, | 00000111651 | Решетка защитная передняя |  | 1 | ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
5 | 1401.081300, | 00000111652 | Стойка передняя |  | 1 | ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
6 | 1401.081400, | 00000111650 | Корпус блока управления |  | 1 | ТП15ЕКТ.
7 | 1401.081500, | 00000109948 | Термостат KSD301-50.250V/10A.50ºC нормально-разомкнутый вертикальный с вращ.фланцем Термодатчик | 50* | 1 | ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ.ТП9ЕТ.
8 | 1401.081600, | 00000006708 | Кронштейн магнитных пускателей |  | 1 | ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
9 | 1401.081700, | 00000107639 | Термостат KSD301-9-1L.250V/10A.110ºC с руч.сбросом горизонтальный | 110*16А | 1 | ТП15ЕКТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ.ТП30ЕТ._ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
10 | 1401.076700, | 00000107715 | Кнопка перезапуска с толкателем |  | 1 | ТП15ЕКТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ.ТП30ЕТ._ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
11 | 1401.064200, | 00000006722 | Пускатель CJX2-2510M7 220V//11kW/380/415V.15HP | 25 А/220 В | 2 | ТП15ЕКТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ.ТП30ЕТ._ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
12 | 1401.062000, | 00000004867 | Термостат WY40-653-11.250/16/40ºC капиллярный регул. вращ.стержень 6х80 2-клеммы нерж.+(WY40-653-21) |  | 1 | ТП15ЕКТ.ТП3ЕМ.ТП5ЕМ.ТП5ЕТ.ТП9ЕТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ.ТП30ЕТ._ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
13 | 1401.062500. | 00000111654 | Крышка блока управления |  | 1 | ТП15ЕКТ.
14 | 1401.062200, | 00000001161 | Ручка переключателя |  | 2 | (все Ижевские)
15 | 1401.061900, | 00000005698 | Переключатель ХК-2 SOKEN.T100/55.250V/16A.H42мм режимов поворотный 0-1-2-3-полжения 6-клемм |  | 1 | ТП15ЕКТ.ТП3ЕМ.ТП5ЕМ.ТП5ЕТ.ТП9ЕТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ.ТП30ЕТ.ТП5ЕКМ.ТП5ЕКТ.ТП9ЕКТ._ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
16 | 1401.070600, | 00000001159 | Кабельный ввод кольцо резиновое |  | 1 | ТП15ЕКT.ТП2ЕМ.ТП3ЕМ.ТП5ЕМ.ТП5ЕT.ТП12ЕT.ТП18ЕT.ТП2ЕКМ.ТП3ЕКМ.ТП5ЕКМ.ТП5ЕКT.ТП9ЕКT._ТП22ЕКT.ТП30ЕКT.
17 | 1401.081800, | 00000111651 | Решетка защитная задняя |  | 1 | ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
18 | 1401.081900, | 00000006718 | Скоба двигателя |  | 4 | ТП15ЕКТ.
19 | 1401.064900, | 00000006721 | Электродвигатель YZF34-45.T130248.220V/34/110W/0.8A статор H=45мм |  | 1 | ТП15ЕКТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ.ТП30ЕТ._
20 | 1401.065000, | 00000000594 | Крыльчатка вентилятора |  | 1 | ТП15ЕКТ.ТП30ЕТ._
21 | 1401.082000, | 00000006707 | Обечайка вентилятора черная |  | 1 | ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
22 | 1401.077100, | 00000007308 | Обечайка вентилятора |  | 1 | ТП15ЕКТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ.ТП30ЕТ._ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
23 | 1401.082900, | 00000111653 | Стойка задняя |  | 1 | ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
24 | 1401.064000, | 00000006678 | Вилка сетевая 380V | СЕЕ-625 | 1 | ТП15ЕКТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ._
25 | 1401.070500, | 00000001160 | Ручка резиновая |  | 1 | (все Ижевские)
26 | 1401.082200, | 00000108126 | Комплект проводов монтажный |  | 1 | ТП15ЕКТ.
| 1401.065100, |  | Колодка клеммная 16мм 1-контакт |  |  | ТП15ЕКТ.
| 1401.068800, |  | Колодка клеммная 10мм 1-контакт
12
15
Электросхема ТП12ЕТ.ТП18ЕТ.ТП30ЕТ.ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
11
ELITECH