## ТП 2ЕКМ
ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТП 2ЕКМ
№ | Артикул |  | Описание | Кол. | Совм.
1 | 1401.072100, | 00000112557 | Решетка защитная передняя | 1 | ТП2ЕКМ.
2 | 1401.072200, | нет | ТеплоЭлектронагреватель ТЭН круг ТВ-2/3ст-01.211 220В/1,0кВт D=15,5см | 2 | ТП2ЕКМ.
3 | 1401.072300, | 00000110500 | Экран | 2 | ТП2ЕКМ.
4 | 1401.062200, | 00000001161 | Ручка переключателя | 2 | (все Ижевские)
5 | 1401.000800; 1401.010600; 1401.060700, 1401.066200, | 00000007662 | Переключатель ХК-2 SOKEN.T100/55.250V/16A.H37мм режимов поворотный 0-1-2-3-полжения 5-клемм | 1 | ТП2ЕКМ.ТП2ЕМ.ТП3ЕМ._ТП3ЕКМ.
6 | 1401.066100; 1401.055200; 1401.066110, | 00000004868 | Термостат KST-16A.250V/16A/0-120°С биметаллический руегулировочный вращ. | 1 | ТП2ЕКМ.ТП2ЕМ._ТП3ЕКМ.ТП5ЕКМ.ТП5ЕКТ.ТП9ЕКТ.
7 | 1401.072400, | 00000112539 | Корпус блока управления крышка | 1 | ТП2ЕКМ.
8 | 1401.071000, | 00000108523 | Стойка правая | 1 | ТП2ЕКМ.ТП3ЕКМ.
9 | 1401.070400, | 00000005131 | Заклушка | 2 | ТП2ЕМ.ТП2ЕКМ.ТП3ЕКМ.ТП9ЕКМ.
10 | 1401.070500, | 00000001160 | Ручка резиновая | 1 | ТП2ЕКМ
11 | 1401.070600, | 00000001159 | Кабельный ввод кольцо резиновое | 1 | ТП2ЕКМ.ТП2ЕМ.ТП3ЕМ.ТП5ЕМ.ТП5ЕT.ТП12ЕT.ТП18ЕT._ТП3ЕКМ.ТП5ЕКМ.ТП5ЕКT.ТП9ЕКT.ТП15ЕКT.ТП22ЕКT.ТП30ЕКT.
12 | 1401.072600, | 00000109913 | Планка электродвигателя | 4 | ТП2ЕКМ.
13 | 1401.061600, | 00000006604 | Электродвигатель YZF5-13.T130246.220V/5/30W/0.22A статор H=12мм | 1 | ТП2ЕКМ.ТП2ЕМ.ТП3ЕМ.ТП5ЕМ.ТП5ЕT.ТП3ЕКМ.
14 | 1401.072800, | 00000108519 | Решетка защитная задняя | 1 | ТП2ЕКМ.
15 | 1401.061700, | 00000000581 | Крыльчатка вентилятора | 1 | ТП2ЕКМ.ТП3ЕМ.ТП5ЕМ.ТП5ЕT._ТП3ЕКМ.
16 | 1401.073000, | 00000112540 | Кожух Корпус | 1 | ТП2ЕКМ.
17 | 1401.065800, | 00000001973 | Термостат KSD301-2L.250V/15A.85ºC горизонтальный с вращ.фланцем | 1 | ТП2ЕКМ.ТП3ЕКМ.
18 | 1401.071010, | 00000108522 | Стойка левая | 1 | ТП2ЕКМ.ТП3ЕКМ.
19 | 1401.073200, | 00000001904 | Кабель питания 3х1,0х1,3м с вилкой 220В | 1 | ТП2ЕКМ.ТП2ЕМ.
20 | 1401.073300, | 00000112535 | Комплект проводов монтажный | 1 | ТП2ЕКМ
ELITECH
19
Note on B40: agrech: Три кода - это разные поставщики: 1401.066100; 1401.055200; 1401.066110.