## ТП 3ЕКМ
ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТП 3ЕКМ
№ | Код ЛИТ | Артикул | Наименование: ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТП2ЕКМ | Спецификация | Комплектация | Совместимость
1 | 1401.070000, | 00000112556 | Решетка защитная передняя |  | 1 | ТП3ЕКМ.
2 | 1401.065700, | 00000006599 | ТеплоЭлектронагреватель ТЭН круг ТВ-3/5ст-01.209 220В/1,5кВт D=15,5см |  | 2 | ТП3ЕКМ.
3 | 1401.070100, | 00000110501 | Экран |  | 2 | ТП3ЕКМ.
4 | 1401.062200, | 00000001161 | Ручка переключателя |  | 2 | (все Ижевские)
5 | 1401.060700; 1401.066200, | 00000007662 | Переключатель ХК-2 SOKEN.T100/55.250V/16A.H37мм режимов поворотный 0-1-2-3-полжения 5-клемм | ХК-2 | 1 | ТП3ЕКМ.ТП2ЕКМ.ТП2ЕМ._
6 | 1401.066100; 1401.055200; 1401.066110, | 00000004868 | Термостат KST-16A.250V/16A/0-120°С биметаллический руегулировочный вращ. | KST- 228В, 250V, 16А, 0-120 | 1 | ТП3ЕКМ.ТП2ЕМ.ТП2ЕКМ._ТП5ЕКМ.ТП5ЕКТ.ТП9ЕКТ.
7 | 1401.070200, | 00000112549 | Корпус блока управления крышка |  | 1 | ТП3ЕКМ.
8 | 1401.071000, | 00000108523 | Стойка правая |  | 1 | ТП3ЕКМ.ТП2ЕКМ._
9 | 1401.070400, | 00000005131 | Заклушка |  | 2 | ТП2ЕМ.ТП2ЕКМ.ТП3ЕКМ.ТП9ЕКМ.
10 | 1401.070500, | 00000001160 | Ручка резиновая |  | 1 | (все Ижевские)
11 | 1401.070600, | 00000001159 | Кабельный ввод кольцо резиновое |  | 1 | ТП3ЕКМ.ТП2ЕМ.ТП3ЕМ.ТП5ЕМ.ТП5ЕT.ТП12ЕT.ТП18ЕT.ТП2ЕКМ._ТП5ЕКМ.ТП5ЕКT.ТП9ЕКT.ТП15ЕКT.ТП22ЕКT.ТП30ЕКT.
12 | 1401.070700, | 00000109912 | Планка электродвигателя |  | 4 | ТП3ЕКМ.
13 | 1401.061600, | 00000006604 | Электродвигатель YZF5-13.T130246.220V/5/30W/0.22A статор H=12мм | 5Вт | 1 | ТП3ЕКМ.ТП2ЕМ.ТП3ЕМ.ТП5ЕМ.ТП5ЕT.ТП2ЕКМ.
14 | 1401.070800, | 00000108600 | Решетка защитная задняя |  | 1 | ТП3ЕКМ.
15 | 1401.061700, | 00000000581 | Крыльчатка вентилятора |  | 1 | ТП3ЕКМ.ТП3ЕМ.ТП5ЕМ.ТП5ЕT.ТП2ЕКМ._
16 | 1401.070900, | 00000112551 | Кожух Корпус |  | 1 | ТП3ЕКМ.
17 | 1401.065800, | 00000001973 | Термостат KSD301-2L.250V/15A.85ºC вертикальный ?? | 110* 16А | 1 | ТП3ЕКМ.ТП2ЕКМ.
18 | 1401.071010, | 00000108522 | Стойка левая |  | 1 | ТП3ЕКМ.ТП2ЕКМ._
19 | 1401.066000, | 00000001854 | Кабель питания с вилкой 220В |  | 1 | ТП3ЕКМ.
20 | 1401.072000, | 00000113704 | Комплект проводов монтажный |  | 1 | ТП3ЕКМ.
Термостат KST-16A.250V/16A/0-120°С
Электросхема ТП2ЕМ. ТП3ЕМ. ТП2ЕКМ. ТП3ЕКМ.
19
ELITECH
Note on C41: agrech: Три кода - это разные поставщики: 1401.066100; 1401.055200; 1401.066110.