## ТП 30ЕКТ
ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТП 30ЕКТ
№ | Код ЛИТ | Артикул | Наименование: ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТП30ЕКТ | Спецификация | Комплектация | Совместимость
1 | 1401.082300, | 00000111657 | Кожух Корпус |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП22ЕКТ._
2 | 1401.082400, | 00000006735 | Экран |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП22ЕКТ._
3 | 1401.068200, | 00000006703 | ТеплоЭлектронагреватель ТЭН круг ТВ-15/22ст-05.00СБ 220В/2,5кВт D=28мм+верт. | 5 кВт | 4 | ТП30ЕКТ.ТП15ЕКТ.
4 | 1401.081200, | 00000111651 | Решетка защитная передняя |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ._
5 | 1401.083000, | 00000111658 | Корпус блока управления |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП22ЕКТ._
6 | 1401.081600, | 00000006708 | Кронштейн магнитных пускателей |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ._
7 | 1401.064200, | 00000006722 | Пускатель CJX2-2510M7 220V//11kW/380/415V | 25 А/220 В | 2 | ТП30ЕКТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ.ТП30ЕТ.ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ._
8 | 1401.077200; 1401.079600, | 00000001974 | Термостат KSD301-50.250V/10A.50ºC нормально-разомкнутый горизонтальный с вращ.фланцем Термодатчик | 50* | 1 | ТП30ЕКТ.ТП5ЕМ.ТП5ЕТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ.ТП30ЕТ.ТП5ЕКМ.ТП5ЕКТ.ТП9ЕКТ._
9 | 1401.081700, | 00000107639 | Термостат KSD301-9-1L.250V/10A.110ºC с руч.сбросом горизонтальный | 110*16А | 1 | ТП30ЕКТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ.ТП30ЕТ.ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ._
10 | 1401.062200, | 00000001161 | Ручка переключателя |  | 2 | (все Ижевские)
11 | 1401.076700, | 00000107715 | Кнопка перезапуска с толкателем |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ.ТП30ЕТ.ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ._
12 | 1401.062000, | 00000004867 | Термостат WY40-653-11.250/16/40ºC капиллярный регул. вращ.стержень 6х80 2-клеммы нерж.+(WY40-653-21) |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП3ЕМ.ТП5ЕМ.ТП5ЕТ.ТП9ЕТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ.ТП30ЕТ.ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ._
13 | 1401.061900, | 00000005698 | Переключатель ХК-2 SOKEN.T100/55.250V/16A.H42мм режимов поворотный 0-1-2-3-полжения 6-клемм |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП3ЕМ.ТП5ЕМ.ТП5ЕТ.ТП9ЕТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ.ТП30ЕТ.ТП5ЕКМ.ТП5ЕКТ.ТП9ЕКТ.ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ._
14 | 1401.082100, | 00000111659 | Крышка блока управления |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП22ЕКТ._
15 | 1401.070600, | 00000001159 | Кабельный ввод кольцо резиновое |  | 1 | ТП30ЕКT.ТП2ЕМ.ТП3ЕМ.ТП5ЕМ.ТП5ЕT.ТП12ЕT.ТП18ЕT.ТП2ЕКМ.ТП3ЕКМ.ТП5ЕКМ.ТП5ЕКT.ТП9ЕКT.ТП15ЕКT.ТП22ЕКT._
16 | 1401.082600, | в комплекте с двигателем | Конденсатор |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП22ЕКТ._
17 | 1401.081800, | 00000111651 | Решетка защитная задняя |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ._
18 | 1401.082700, | 00000006738 | Скоба двигателя |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП22ЕКТ._
19 | 1401.082800, | 00000006740 | Электродвигатель YWF2E-300мм.220V/82/145W/0.30A 2300r/min 4ϻF/450V в сборе с крыльчаткой |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП22ЕКТ._
20 | 1401.082000, | 00000006707 | Обечайка вентилятора черная |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ._
21 | 1401.077100, | 00000007308 | Обечайка вентилятора |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ.ТП30ЕТ.ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ._
22 | 1401.068900, | 00000003489 | Кабельный ввод резьбовой с фиксацией |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП30ЕТ.ТП22ЕКТ._
23 | 1401.082900, | 00000111653 | Стойка задняя |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ._
24 | 1401.070500, | 00000001160 | Ручка резиновая |  | 2 | (все Ижевские)
25 | 1401.081300, | 00000111652 | Стойка передняя |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ._
26 | 1401.083100, | 00000108198 | Комплект проводов монтажный |  | 1 | ТП30ЕКТ.ТП22ЕКТ._
8
12
13
Электросхема ТП12ЕТ.ТП18ЕТ.ТП30ЕТ.ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
7
3.
4650W/220V
ELITECH