## ТП 30ЕТ
ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТП 30ЕТ
№ | Артикул |  | Описание |  | Кол. | Совм.
1 | 1401.077800, | 00000111641 | Кожух Корпус ДхШхВ.590х430х580 |  | 1 | ТП30ЕТ.
2 | 1401.064800, | 00000007316 | ТеплоЭлектронагреватель ТЭН змейка ТВ-30/30 220В/5кВт? D10?ШхВ.??х??см |  | 6 | ТП30ЕТ.12трубок 5кВТ*3
3 | 1401.075200, | 00000007318 | Решета защитная передняя |  | 1 | ТП30ЕТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ._
4 | 1401.077900, | 00000108255 | Экран боковой лев/прав |  | 2 | ТП30ЕТ.
5 | 1401.062200, | 00000001161 | Ручка переключателя |  | 2 | (все Ижевские)
6 | 1401.078000, | 00000108252 | Панель управления |  | 1 | ТП30ЕТ.
7 | 1401.075500, | 00000111627 | Стойка правая |  | 2 | ТП30ЕТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ._
7 | 1401.075510. | нет | Стойка левая |  |  | ТП30ЕТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ._
8 | 1401.078200, | 00000111643 | Крышка кожуха Корпуса |  | 1 | ТП30ЕТ.
9 | 1401.076700, | 00000107715 | Кнопка перезапуска с толкателем |  | 1 | ТП30ЕТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ._ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
10 | 1401.070500, | 00000001160 | Ручка резиновая |  | 1 | (все Ижевские)
11 | 1401.064210 |  | Пускатель ПМ12-025100. (новый вариант) аналог 1401.064200 |  | 2 | ТП12ЕТ.ТП18ЕТ.ТП30ЕТ.ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
11 | 1401.064200, | 00000006722 | Пускатель CJX2-2510M7 220V//11kW/380/415V (изменение конструкции см.1401.064210 |  | 2 | ТП18ЕТ.ТП12ЕТ._ТП30ЕТ.ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
12 | 1401.068900, | 00000003489 | Кабельный ввод резьбовой с фиксацией |  | 1 | ТП30ЕТ.ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
13 | 1401.077000, | 00000109193 | Решетка защитная задняя |  | 1 | ТП30ЕТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ._
14 | 1401.064900, | 00000006721 | Электродвигатель YZF34-45.T130248.220V/34/110W/0.8A статор H=45мм |  | 1 | ТП30ЕТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ._ТП15ЕКТ.
15 | 1401.065000, | 00000000594 | Крыльчатка вентилятора |  | 1 | ТП30ЕТ._ТП15ЕКТ.
16 | 1401.077100, | 00000007308 | Обечайка вентилятора |  | 1 | ТП30ЕТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ._ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
17 | 1401.077200; 1401.079600, | 00000001974 | Термостат KSD301-50.250V/10A.50ºC нормально-разомкнутый горизонтальный с вращ.фланцем Термодатчик | 50 град | 1 | ТП30ЕТ.ТП5ЕМ.ТП5ЕТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ._ТП5ЕКМ.ТП5ЕКТ.ТП9ЕКТ.ТП30ЕКТ.
18 | 1401.081700, | 00000107639 | Термостат KSD301-9-1L.250V/10A.110ºC с руч.сбросом горизонтальный | 110*16А | 1 | ТП30ЕТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ._ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
19 | 1401.062000, | 00000004867 | Термостат WY40-653-11.250/16/40ºC капиллярный регул. вращ.стержень 6х80 2-клеммы нерж.+(WY40-653-21) |  | 1 | ТП30ЕТ.ТП3ЕМ.ТП5ЕМ.ТП5ЕТ.ТП9ЕТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ._ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
20 | 1401.061900, | 00000005698 | Переключатель ХК-2 SOKEN.T100/55.250V/16A.H42мм режимов поворотный 0-1-2-3-полжения 6-клемм |  |  | ТП30ЕТ.ТП5ЕМ.ТП5ЕТ.ТП9ЕТ.ТП12ЕТ.ТП18ЕТ._ТП5ЕКМ.ТП5ЕКТ.ТП9ЕКТ.ТП15ЕКТ.ТП22ЕКТ.ТП30ЕКТ.
21 | 1401.078210, | 00000111642 | Крышка Кожуха верх/низ Корпуса |  | 1 | ТП30ЕТ.
22 | 1401.078400, | 00000108260 | Комплект проводов монтажный |  | 1 | ТП30ЕТ.
Note on B35: agrech: Было: 1401.064800