{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":83,"n_cols":7,"rows_kept":83,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":51}
["№","КОД ЛИТ ","АРТИКУЛ ","ОПИСАНИЕ ","DESCRIPTION",null,"Кол-во"]
[1,"нет ","901CG-1","Болт","Screw","十字盘头自攻螺钉",19]
[2,"2202.014100","901CG-2","Корпус стекла ","Window Endosure","LX3D窗罩",2]
[3,"2202.014200","901CG-3","Стекло ","Window Glass","LX3D窗玻璃",2]
[4,"2202.014300","901CG-4","Рамка стекла","Window Glass Bottom Gasket","LX3D窗玻璃下垫",2]
[5,"2202.014400","901CG-5","Панель управления ","Keypad","按键面膜",1]
[6,"2202.014500","901CG-6","Наклейка предупреждающая","Warn Label","警告标贴",1]
[7,"2202.014600","901CG-7","Корпус ","Top Housing","901C上盖",1]
[8,"нет ","901CG-8","Болт ","Screw","十字圆头机螺钉",2]
[9,"2202.014800","901CG-9","Плата управления ","Main PCB","901C（绿光）主板",1]
[10,"2202.014900","901CG-10","Маятник в сборе ","Internals Assembly","901C（绿光）机芯模组",1]
[11,"2202.015000","901CG-11","Магнитное кольцо ","Magnetic steel ring","9011磁钢环",1]
[12,"2202.015100","901CG-12","Пружинная плата баттареи","spring board  for battery","901C电池弹簧板",1]
[13,"2202.015200","901CG-13","Шайба ","Magnetic steel plate","9011磁钢底板",1]
[14,"2202.015300","901CG-14","Шайба ","Reaction Plate","9011感应板",1]
[15,"2202.015400","901CG-15","Основание ","Base","901C底座",1]
[16,"2202.015500","901CG-16","Резьбовое соединение ","1/4 Screwed Joint","1/4螺纹接头",1]
[17,"2202.015600","901CG-17","Контактная плата баттареи","Battery contact plate","901C电池触片",1]
[18,"2202.015700","901CG-18","Крышка баттарейного отсека","Battery cover","901C电池盖",1]
[19,"2202.015800","901CG-19","Прижимная пластина крышки баттарейного отсека ","Battery cover press plate","9011电池盖压片",1]
[20,"нет ","901CG-20","Болт ","Screw","十字扁平头自攻螺钉",2]
[21,"2202.016000","901CG-21","Переключатель ","Switch button","9011开关拔钮",1]
[22,"2202.016100","901CG-22","Кнопка переключателя","Switch button  Cap","9011开关拔钮盖",1]
[23,"2202.016200","901CG-23","Локер ","Clamp Pusher","9011锁紧推片",1]
[24,"нет ","901CG-24","Болт ","Screw","十字带垫自攻螺钉",2]
[25,"2202.016400","901CG-25","Микропереключатель ","Micro Switch","9011微动开关",1]
[26,"2202.016500","901CG-26","Зажим А","Clamping Piece B","9011锁紧片B",1]
[27,"2202.016600","901CG-27","Зажим Б","Clamping Piece A","9011锁紧片A",1]
[28,"нет ","901CG-28","Болт ","Screw","十字带垫自攻螺钉",4]
[29,"2202.016800","901CG-29","Корпус стекла ","Vertical Window Glass Bottom Gasket","垂直窗玻璃下垫",1]
[30,"2202.016900","901CG-30","Стекло ","Vertical Window Glass","垂直窗玻璃",1]
[31,"2202.017000","901CG-31","Рамка стекла вертикальная","Vertical Window Frame","垂直窗框",1]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}