{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Раскладка ЛН5 2В"],"not_rendered":{"images":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Раскладка ЛН5 2В","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"merged":[[1,1,1,7],[2,1,34,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"РАСКЛАДКА ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР ЛН5 2В"]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":12},"2202.007600","JZ806-D-1 ","Диод лазерный","LASER DIODE"]
[{"$nulls":8},"???"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":8},"???"]
[]
[null,"№","Код Elitech","Артикул","Наименование","Описание (англ.)","Спецификация","Комплектация"]
[null,1,"2202.007200","JZ806-H-1","Панель управления","KEYPAD STICKER",null,1]
[null,2,"2202.007300","JZ806-H-2","Корпус","HOUSING ASS'Y",null,1]
[null,3,"2202.007400","JZ806-P-1","Втулка маятника","INNER RING",null,1]
[null,4,"2202.007500","JZ806-P-2 ","Кронштейн маятника","OUTER RING",null,1]
[null,5,"2202.007600","JZ806-D-1 ","Диод лазерный","LASER DIODE",null,4]
[null,6,"2202.007700","JZ806-H-3","Батрейный отсек","BATTERY BOX",null,1]
[null,7,"2202.007800","JZ806-H-4 ","Крышка батарейного отсека","BATTERY COVER ASS'Y",null,1]
[null,8,"2202.007900","JZ806-B-1 ","Кольцо пластиковое","TURNTABLE",null,1]
[null,9,"2202.008000","JZ806-B-B ","Основание","BASE",null,1]
[null,10,"2202.008100","JZ806-B-2 ","Ножка регулируемая","ADJUSTTABLE LEGS",null,3]
[null,11,"2202.008200","JZ806-H-5 ","Окно лазера горизонтальное","HORIZONTAL WINDOW",null,1]
[null,12,"2202.008300","JZ806-B-3 ","Стойка","COLUMN",null,3]
[null,13,"2202.008400","JZ806-P-P","Маятник","PENDULUM BODY",null,1]
[null,14,"2202.008500","JZ806-B-R","Основание поворотное","ROTARY TABLE",null,1]
[null,15,"2202.008600","JZ806-B-F ","Ручка точной подстройки","KINE-TUNING KNOB",null,1]
[null,null,"2202.009000",null,"Аккумулятор литиевый , 1.5Ач, 4,5В.",null,null,"1"]
[null,"17","2202.007201",null,"Плата контрольная",null,null,"1"]
[null,"Опция","2210.000100","не кодируется","Штатив, 5/8\", L44-120см",null,null,1]
[null,"Опция","2210.000200","не кодируется","Штатив, 1/4\", L63-150см",null,null,1]
[null,"Опция","2210.000300","не кодируется","Штатив, 5/8\", L100-165см",null,null,1]
[null,"Опция","2210.000400","не кодируется","Рейка нивелирная телескопическая, 3м ",null,"3 секции",1]
[null,"Опция","2210.000500","не кодируется","Рейка нивелирная телескопическая, 4м ",null,"4 секции",1]
[null,"Опция","2210.000600","не кодируется","Рейка нивелирная телескопическая, 5м ",null,"5 секции",1]